## Мои данные
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
___________________// | [6 empty] | ___________________//
"___" __________ 200_ г. | [6 empty] | "____" _____________ 200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-30
(локальный сметный расчет)
на Системмы оповещения о пожаре и управления эвакуацией и громкоговорящего оповещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание
в базисном уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 2263395 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 180040 руб.
Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 01.01. 2001г.
письмо Минрегионразвития № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г.
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэффициенты |  | Всего в базисных ценах | Коэф. пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат, руб.
[6 empty] | поправочные | зимних удорожаний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-04-100-01 | Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 1 | 127.56 |  |  | 17.55
|  | ЗП |  |  | 125.06 | 1.35 |  | 169 |  | 169
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 2.5 |  |  | 2 |  | 2
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 155 | 92 | 155
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 110 | 65 | 110
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 436 |  | 436
2 | ТД Некст стр215, п1 | Шкаф стальной на 45 установочных мест, неразборный PR-451A (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 1 | 7701.76 | 1,03*1,02 |  | 8091 |  | 8091
3 | ФЕРм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 21 | 78.93 |  |  | 160.74
|  | ЗП |  |  | 54.55 | 1.35 |  | 1546 |  | 1546
|  | ЭМ |  |  | 19.8 | 1.35 |  | 561 |  | 561
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.21 | 1.35 |  | 63 |  | 63
|  | МР |  |  | 4.58 |  |  | 97 |  | 97
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 1287 | 80 | 1287
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 965 | 60 | 965
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 4456 |  | 4456
4 | ТД Некст стр215, п4 | Блок сопряжения с компьютером DIB-6000 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 2370.99 | 1,03*1,012 |  | 2471 |  | 2471
5 | ТД Некст стр215, п5 | Панель с динамическим микрофоном, 100-18000 Гц, 400 Ом RM-01 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 909.16 | 1,03*1,012 |  | 948 |  | 948
6 | ТД Некст стр215, п6 | Микрофонная панель RM-6024 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 2 | 14220.44 | 1,03*1,012 |  | 29646 |  | 29646
7 | ТД Некст стр215, п11 | Блок тревожной сигнализации EP-6216 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 4772.98 | 1,03*1,012 |  | 4975 |  | 4975
8 | ТД Некст стр215, п15 | Контроллер системы оповещения ECS-6216P (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 23425.6 | 1,03*1,012 |  | 24418 |  | 24418
9 | ТД Некст стр215, п16 | Блок расширения ECS-6216S (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 12775.54 | 1,03*1,012 |  | 13317 |  | 13317
10 | ТД Некст стр215, п17 | Программный распределитель, 1 лин. вход, 6 лин. выходов PO-6106 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 7076.24 | 1,03*1,012 |  | 7376 |  | 7376
11 | ТД Некст стр215, п19 | Блок контроля линии оповещения SC-6224 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 3 | 10650.06 | 1,03*1,012 |  | 33304 |  | 33304
12 | ТД Некст стр215, п20 | Блок контроля и распределения питания PD-6359 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 2 | 11932.63 | 1,03*1,012 |  | 24876 |  | 24876
13 | ТД Некст стр215, п13 | Предварительный усилитель-микшер, 1 канал, 9 унив., 2 лин., 2 приоритетных лин. Входа PP-6213 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 8524.92 | 1,03*1,012 |  | 8886 |  | 8886
14 | ТД Некст стр215, п18 | Цифровой трансляционный усилитель мощности DPA-1200S (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 3 | 24351.58 | 1,03*1,012 |  | 76149 |  | 76149
15 | ТД Некст стр215, п12 | CD/MP3-проигрыватель с портом USB и внутренней флеш-памятью на 6 дисков CD-6208 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 13630.47 | 1,03*1,012 |  | 14208 |  | 14208
16 | ТД Некст стр215, п14 | Цифровой магнитофон, MP3, 1 ГБ PV-6232 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 1 | 8097.63 | 1,03*1,012 |  | 8441 |  | 8441
17 | ТД Некст стр215, п21 | Зарядное устройство PB-6207 (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 2 | 5117.22 | 1,03*1,012 |  | 10668 |  | 10668
18 | ФЕРм08-03-605-01 | Вентилятор (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 1 | 22.05 |  |  | 1.34
|  | ЗП |  |  | 9.82 | 1.35 |  | 13 |  | 13
|  | ЭМ |  |  | 11.42 | 1.35 |  | 15 |  | 15
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.68 | 1.35 |  | 1 |  | 1
|  | МР |  |  | 0.81 |  |  | 1 |  | 1
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 13 | 95 | 13
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 9 | 65 | 9
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 51 |  | 51
19 | ТД Некст стр215, п3 | Автоматический вентилятор PF-6302 (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 1 | 1303.84 | 1,03*1,02 |  | 1370 |  | 1370
20 | ФЕРм10-02-050-03 | Установка: кассет (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 кассет | 0.05 | 70.65 |  |  | 0.49
|  | ЗП |  |  | 69.26 | 1.35 |  | 5 |  | 5
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 1.39
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 4 | 80 | 4
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 3 | 60 | 3
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 12 |  | 12
21 | ТД Некст стр215, п2 | Декоративная панель на 2 установочных места BP-6200 (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 5 | 283.81 | 1,03*1,02 |  | 1491 |  | 1491
22 | ФЕРм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 шт. (кроссировок) | 0.7 | 11.88 |  |  | 0.95
|  | ЗП |  |  | 11.09 | 1.35 |  | 10 |  | 10
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 0.79 |  |  | 1 |  | 1
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 8 | 80 | 8
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 6 | 60 | 6
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 25 |  | 25
23 | ТД Некст стр215, п7 | Корд микрофонный, 1 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-1 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 6 | 84.9 |  |  | 509 |  | 509
24 | ТД Некст стр215, п8 | Корд микрофонный, 10 м, XLR3 гнездо - XLR3 штекер AT-KM-093-10 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 1 | 223.78 |  |  | 224 |  | 224
25 | ФЕРм11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 4 | 15.68 |  |  | 5.56
|  | ЗП |  |  | 9.91 | 1.35 |  | 54 |  | 54
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 5.77 |  |  | 23 |  | 23
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 50 | 92 | 50
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 35 | 65 | 35
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 162 |  | 162
26 | ТД Некст стр215, п9 | Кабельный разъем (гнездо XLR3) AC3F (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 2 | 22.44 |  |  | 45 |  | 45
27 | ТД Некст стр215, п10 | Кабельный разъем (штекер Jack 6.3) ACPM-RN (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 2 | 21.02 |  |  | 42 |  | 42
28 | ФЕРм08-01-121-06 | Аккумулятор стационарный (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 2 | 145.75 |  |  | 13.91
|  | ЗП |  |  | 49.54 | 1.35 |  | 134 |  | 134
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 96.21 |  |  | 192 |  | 192
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 127 | 95 | 127
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 87 | 65 | 87
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 540 |  | 540
29 | ТД Некст стр215, п22 | Аккумуляторная батарея 12 В, 100 Ач NPL 100-12 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 2 | 5459.35 |  |  | 10919 |  | 10919
30 | ФЕРм08-01-121-07 | Аккумулятор стационарный (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 2 | 150.1 |  |  | 16.69
|  | ЗП |  |  | 59.45 | 1.35 |  | 161 |  | 161
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 90.65 |  |  | 181 |  | 181
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 153 | 95 | 153
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 105 | 65 | 105
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 600 |  | 600
31 | ТД Некст стр215, п23 | Аккумуляторная батарея 12 В, 140 Ач HRL 12-140 HRL 12-140 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 2 | 3333.39 |  |  | 6667 |  | 6667
32 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство блок питания и контроля (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 6 | 67.08 |  |  | 46.66
|  | ЗП |  |  | 59.62 | 1.35 |  | 483 |  | 483
|  | ЭМ |  |  | 0.33 | 1.35 |  | 3 |  | 3
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 7.13 |  |  | 42 |  | 42
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 386 | 80 | 386
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 290 | 60 | 290
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1204 |  | 1204
33 | ТД Некст стр215, п24 | Устройство контроля линии оповещения УКЛО-Т (Транспортные расходы ПЗ=1,03; Заготовительско-складские ПЗ=1,012) | шт | 6 | 688.47 | 1,03*1,012 |  | 4306 |  | 4306
34 | ФЕРм10-01-051-33 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 концов кабеля | 2.4 | 50.04 |  |  | 16.52
|  | ЗП |  |  | 49.06 | 1.35 |  | 159 |  | 159
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 0.98 |  |  | 2 |  | 2
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 127 | 80 | 127
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 95 | 60 | 95
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 383 |  | 383
35 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 1 | 68.25 |  |  | 3.2
|  | ЗП |  |  | 23.51 | 1.35 |  | 32 |  | 32
|  | ЭМ |  |  | 41.74 | 1.35 |  | 56 |  | 56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.16 | 1.35 |  | 4 |  | 4
|  | МР |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 34 | 95 | 34
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 23 | 65 | 23
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 148 |  | 148
36 | ТД Некст стр215, п25 | Настенный распределительный модульный щиток на 18 модулей, IP65, с клеммным блоком в комплекте 1х87518 и замком (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 1 | 333.54 |  |  | 334 |  | 334
37 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 1380 | 30.77 |  |  | 3726
|  | ЗП |  |  | 18.14 | 1.35 |  | 33796 |  | 33796
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 12.63 |  |  | 17430 |  | 17430
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 31092 | 92 | 31092
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 21967 | 65 | 21967
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 104285 |  | 104285
38 | ТД Некст стр215, п26 | Оповещатель пожарный речевой SWS-03 (белый) (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 1380 | 139.88 |  |  | 193034 |  | 193034
39 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 40 | 54.74 |  |  | 216
|  | ЗП |  |  | 36.28 | 1.35 |  | 1959 |  | 1959
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 18.46 |  |  | 739 |  | 739
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 1802 | 92 | 1802
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 1273 | 65 | 1273
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5773 |  | 5773
40 | ТД Некст стр215, п27 | Громкоговоритель широкополосный рупорный CH-532 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт | 40 | 776.24 |  |  | 31050 |  | 31050
41 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 2 | 199.93 |  |  | 27.27
|  | ЗП |  |  | 112.01 | 1.35 |  | 302 |  | 302
|  | ЭМ |  |  | 39.6 | 1.35 |  | 107 |  | 107
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.43 | 1.35 |  | 12 |  | 12
|  | МР |  |  | 48.32 |  |  | 97 |  | 97
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 251 | 80 | 251
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 188 | 60 | 188
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 945 |  | 945
42 | ФССЦ-509-7161 | Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 06 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт. | 2 | 2422.76 |  |  | 4846 |  | 4846
43 | ФССЦ-509-4568 | Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт. | 4 | 554.98 |  |  | 2220 |  | 2220
44 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 191 | 69.09 |  |  | 1547.1
|  | ЗП |  |  | 53.16 | 1.35 |  | 13708 |  | 13708
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 15.93 |  |  | 3043 |  | 3043
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 12611 | 92 | 12611
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 8910 | 65 | 8910
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 38272 |  | 38272
45 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.1 | Оповещатель охранно-пожарный световой ЛЮКС-12 "Выход" (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 163 | 43.38 | 1,03*1,02 |  | 7430 |  | 7430
46 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.2 | Оповещатель охранно-пожарный световой ЛЮКС-12 "Стрелка влево" (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 14 | 43.38 | 1,03*1,02 |  | 638 |  | 638
47 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.3 | Оповещатель охранно-пожарный световой ЛЮКС-12 "Стрелка вправо" (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 14 | 43.38 | 1,03*1,02 |  | 638 |  | 638
48 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 шт. | 2 | 42.07 |  |  | 10.8
|  | ЗП |  |  | 34.12 | 1.35 |  | 92 |  | 92
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 7.95 |  |  | 16 |  | 16
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  |  | 85 | 92 | 85
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 60 | 65 | 60
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 253 |  | 253
49 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.4 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (24к)-IP41-d (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 2 | 30.32 | 1,03*1,02 |  | 64 |  | 64
50 | ФЕРм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 объект | 1 | 9681.08 |  |  | 390.15
|  | ЗП |  |  | 4274.31 | 1.35 |  | 5770 |  | 5770
|  | ЭМ |  |  | 5321.28 | 1.35 |  | 7184 |  | 7184
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 556.8 | 1.35 |  | 752 |  | 752
|  | МР |  |  | 85.49 |  |  | 86 |  | 86
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 5218 | 80 | 5218
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 3913 | 60 | 3913
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 22171 |  | 22171
51 | ФЕРм10-01-051-33 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 концов кабеля | 313.4 | 50.04 |  |  | 2157.76
|  | ЗП |  |  | 49.06 | 1.35 |  | 20756 |  | 20756
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 0.98 |  |  | 308 |  | 308
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 16605 | 80 | 16605
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 12454 | 60 | 12454
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 50123 |  | 50123
52 | ФЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м | 340.3 | 219.89 |  |  | 6982.96
|  | ЗП |  |  | 139.54 | 1.35 |  | 64106 |  | 64106
|  | ЭМ |  |  | 63.56 | 1.35 |  | 29201 |  | 29201
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 16.79 |  |  | 5713 |  | 5713
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 60901 | 95 | 60901
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 41669 | 65 | 41669
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 201590 |  | 201590
53 | ФССЦ-103-2406 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 м | 3403 | 14.99 |  |  | 51011 |  | 51011
54 | ФССЦ-509-5777 | Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт. | 34030 | 0.38 |  |  | 12931 |  | 12931
55 | ФЕРм08-02-153-01 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трассы | 7.2 | 4571.77 |  |  | 1127.52
|  | ЗП |  |  | 1115.92 | 1.35 |  | 10847 |  | 10847
|  | ЭМ |  |  | 3030.19 | 1.35 |  | 29453 |  | 29453
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 238.36 | 1.35 |  | 2317 |  | 2317
|  | МР |  |  | 425.66 |  |  | 3065 |  | 3065
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 12506 | 95 | 12506
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 8557 | 65 | 8557
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 64428 |  | 64428
56 | ТД Некст стр215, п31 | Кабель-канал алюминиевый 90х50 (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | м | 720 | 364.67 | 1,03*1,02 |  | 275846 |  | 275846
57 | ТД Некст стр215, п32 | Заглушка для кабель-канала 90х50 (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | шт | 18 | 27.31 | 1,03*1,02 |  | 516 |  | 516
58 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м | 340.3 | 55.71 |  |  | 2062.73
|  | ЗП |  |  | 42.21 | 1.35 |  | 19390 |  | 19390
|  | ЭМ |  |  | 2.22 | 1.35 |  | 1021 |  | 1021
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1.35 |  | 65 |  | 65
|  | МР |  |  | 11.28 |  |  | 3839 |  | 3839
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 18482 | 95 | 18482
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 12646 | 65 | 12646
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 55378 |  | 55378
59 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м кабеля | 17.5 | 172.26 |  |  | 219.24
|  | ЗП |  |  | 89.27 | 1.35 |  | 2109 |  | 2109
|  | ЭМ |  |  | 53.56 | 1.35 |  | 1265 |  | 1265
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.7 | 1.35 |  | 64 |  | 64
|  | МР |  |  | 29.43 |  |  | 515 |  | 515
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2064 | 95 | 2064
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 1412 | 65 | 1412
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 7365 |  | 7365
60 | ФЕРм08-02-404-01 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2x6 мм2 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трассы | 2 | 175.28 |  |  | 39.53
|  | ЗП |  |  | 137.62 | 1.35 |  | 372 |  | 372
|  | ЭМ |  |  | 2.22 | 1.35 |  | 6 |  | 6
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 1.35
|  | МР |  |  | 35.44 |  |  | 70 |  | 70
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 353 | 95 | 353
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  |  | 242 | 65 | 242
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 1043 |  | 1043
61 | ФЕРм10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 м линии | 300 | 13.65 |  |  | 81
|  | ЗП |  |  | 1.95 | 1.35 |  | 789 |  | 789
|  | ЭМ |  |  |  | 1.35
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1.35
|  | МР |  |  | 11.7 |  |  | 3510 |  | 3510
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  |  | 631 | 80 | 631
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  |  | 473 | 60 | 473
|  | Всего по позиции | [5 empty] | 5403 |  | 5403
62 | ФССЦ-501-1720 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1000 м | 25.88 | 22471.21 |  |  | 581555 |  | 581555
63 | ФССЦ-501-1721 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (МДС 81-35.2004 (ред.2014) табл.2 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1000 м | 7.55 | 29743.7 |  |  | 224565 |  | 224565
64 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.5 | Кабель силовой ВБбШв 2х2,5 (ож) (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | м | 1950 | 5.21 | 1,03*1,02 |  | 10667 |  | 10667
65 | ФССЦ-501-1840 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5 (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | 1000 м | 0.2 | 11531.72 | 1,03*1,02 |  | 2423 |  | 2423
66 | ООО ОптикСтройКомплект КП 5628 от 15.09.14 стр.307 п.6 | Кабель интерфейсный для внешней прокладки, 4 пары TOP-5ЕUTP4PR-GY (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | м | 400 | 1.37 | 1,03*1,02 |  | 576 |  | 576
67 | ТД Некст стр215, п30 | Кабель микрофонный, цвет черный CANARE L-4E6S (Транспортные расходы МАТ=1,03; Заготовительско-складские МАТ=1,02 к расх.) | м | 300 | 14.76 | 1,03*1,02 |  | 4653 |  | 4653
Итого прямые затраты по разделу | [7 empty] | 1982953 |  | 1982953
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [7 empty] | 180040 |  | 180040
материалы | [7 empty] | 1473330 |  | 1473330
эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 68872 |  | 68872
оборудование | [7 empty] | 263989 |  | 263989
Накладные расходы | [7 empty] | 164948 |  | 164948
Сметная прибыль | [7 empty] | 115494 |  | 115494
Итого по разделу 1 Монтажные работы
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1999406 |  | 1999406
Итого Оборудование | [7 empty] | 263989 |  | 263989
Итого | [7 empty] | 2263395 |  | 2263395
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 2263395 |  | 2263395
Итого прямые затраты по смете | [7 empty] | 1982953 |  | 1982953
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [7 empty] | 180040 |  | 180040
материалы | [7 empty] | 1473330 |  | 1473330
эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 68872 |  | 68872
оборудование | [7 empty] | 263989 |  | 263989
Накладные расходы | [7 empty] | 164948 |  | 164948
Сметная прибыль | [7 empty] | 115494 |  | 115494
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1999406 |  | 1999406
Итого Оборудование | [7 empty] | 263989 |  | 263989
Итого | [7 empty] | 2263395 |  | 2263395
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2263395 |  | 2263395
Составил: ___________________
Проверил: ___________________
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru
Note on A6: /<Заказчик>/
Note on H6: /<Подрядчик>/
Note on A10: <Наименование стройки>
Note on A14: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A17: на <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A20: <Основание>
Note on H22: <Итого по расчету> руб.
Note on J22: <Итого по расчету> руб.
Note on H23: <Итого ФОТ> руб.
Note on J23: <Итого ФОТ> руб.
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов><Строка суммы норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции><Нормы НР 2001г. по позиции><Нормы СП 2001г. по позиции><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах>
Note on F29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on G29: <К-т к позиции на прямые затраты><К-т к позиции на основную з/п><К-т к позиции на эксплуатацию машин><К-т к позиции на з/п машинистов><К-т к позиции на материалы><К-т к позиции на трудозатраты рабочих> <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах><К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on H29: <ЗУ к ОЗП><ЗУ к ЭМ><ЗУ к ЗПМ><ЗУ к МАТ><ЗУ к ТЗ>
Note on I29: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам><Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции в базисных ценах><ТЗ по позиции всего>
Note on J29: <Индекс к позиции на ОЗП><Индекс к позиции на ЭМ><Индекс к позиции на ЗПМ><Индекс к позиции на МАТ><Индекс к СМР><Нормы НР по позиции при БИМ><Нормы СП по позиции при БИМ><Сумма норм НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on K29: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП><Сумма НР по позиции для БИМ><Сумма СП по позиции для БИМ><Сумма НР и СП от ЗПМ по позиции при БИМ и рес.методе>
Note on A293: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I293: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K293: <Прямые затраты (итоги)>
Note on B298: <Составил>
Note on B300: <Проверил>
Выровнять