Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«____» _______________________ 20 ___ г.		_____________________ 
«____» _________________ 20 ___ г.	

 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03	
 на монтаж системы водопровода 	
 Основание: 1/11/11-ВК.С	Сметная стоимость - 	601,249 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2 060,41 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	24,545 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Противопожарная насосная установка	
 1	ТЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	0,12	839,9	128,51	100,79	77,3	15,42	54,77	6,57	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=560,13*1,15; ЭММ=102,81*1,25; ЗПм=3,32*1,25; ТЗТ=47,63*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	100 м трубопровода	644,15	4,15			0,5	0,26	0,03	
 1.1	302-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм   442,05/4,271	12	103,5		1 242		
 			м					
 1.2	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара 30ч6бр, 1,0 МПа (10 кгс/см2), д. 50       859,19/4,271	4	201,17		804,68		
 			шт.					
 1.3	301-9170-058П	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж63бк, 4 МПа (40 кгс/см2), д. 50 мм     6023,45/4,271	2	1 410,31		2 820,62		
 			шт.					
 2	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	0,12	90,64	4,35	10,88	9,84	0,52	5,76	0,69	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,98	0			0	0	0	
 Водопровод хозяйственно-питьевой	
 3	ТЕР16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	23	732,16	3,66	16 839,68	314,18	84,18	1,16	26,68	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=11,88*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,16*1,25; ТЗТ=1,01*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 кран	13,66	0,2			4,6	0,01	0,23	
 4	ТЕР16-07-001-02	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	11	854,31	0	9 397,41	44,66	0	0,35	3,85	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=3+3+5; ЗП=3,53*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 кран	4,06	0			0	0	0	
 5	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	0,25	620,16	71,75	155,04	125,33	17,94	42,63	10,66	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=435,94*1,15; ЭММ=57,4*1,25; ЗПм=2,37*1,25; ТЗТ=37,07*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м трубопровода	501,33	2,96			0,74	0,19	0,05	
 5.1	302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм     217,1/4,271	25	50,83		1 270,75		
 			м					
 6	ТЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	2,5	839,9	128,51	2 099,75	1 610,38	321,27	54,77	136,93	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=560,13*1,15; ЭММ=102,81*1,25; ЗПм=3,32*1,25; ТЗТ=47,63*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	100 м трубопровода	644,15	4,15			10,38	0,26	0,65	
 6.1	302-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм	250	442,05		110 512,5		
 			м					
 6.2	301-9240-001П	Крепления стальные для  труб диаметром 50 мм 34,11/4,271	62	7,99		495,38		
 			шт.					
 6.3	302-9230-171П	Краны стальные шаровые д. 50 мм     3481,26/4,271	14	815,09		11 411,26		
 			шт.					
 7	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	1,54	1 470,09	54,78	2 263,94	2 178,01	84,36	118,45	182,41	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1229,82*1,15; ЭММ=43,82*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м трубопровода	1 414,29	1,39			2,14	0,09	0,14	
 7.1	103-9905-002П	Трубы металлополимерные д.20х2,0 мм  43,33/4,271	154	10,15		1 563,1		
 			м					
 7.2	302-9230-061П	Краны стальные шаровые, д. 15 мм    839,29/4,271 	61	196,51		11 987,11		
 			шт.					
 7.3	302-9230-062П	Краны стальные шаровые,  д. 20 мм    887,25/4,271 	6	207,74		1 246,44		
 			шт.					
 7.4	302-1300	Краны писсуарные    166,5/4,271	6	38,98		233,88		
 			шт.					
 7.5	301-9170-236П	Клапан ручной регулировки с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля USV-I, 1,6 МПа (16 кгс/см2), д. 15 мм  1451,19/4,271	3	339,78		1 019,34		
 			шт.					
 8	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	0,63	1 470,98	55,08	926,71	891	34,7	118,45	74,62	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=0,560+0,07; ЗП=1229,82*1,15; ЭММ=44,06*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м трубопровода	1 414,29	1,39			0,88	0,09	0,06	
 8.1	103-9905-003П	Трубы металлополимерные д.26х3,0 мм  77,1/4,271	56	18,05		1 010,8		
 			м					
 8.2	103-9905-004П	Трубы металлополимерные д.32х3,0 мм  110,16/4,271	7	25,79		180,53		
 			м					
 8.3	302-9230-063П	Краны стальные шаровые, д. 25 мм 1048,2/4,271 	7	245,42		1 717,94		
 			шт.					
 8.4	301-9240-007П	Крепления стальные для труб диаметром 32 мм  12,67/4,271	60	2,97		178,2		
 			шт.					
 9	ТЕРр65-6-10	Монтаж гибкой подводки	0,79	586,93	5,81	463,67	459,08	4,59	52,4	41,4	
 	(0) 	 	100 приборов	581,12	0,65			0,51	0,05	0,04	
 9.1	301-9400-062П	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками 0,6 м   48,22/3,214	79	15		1 185		
 			шт.					
 10	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	1,65	268,77	29,13	443,47	80,95	48,06	4,05	6,68	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=42,66*1,15; ЭММ=23,3*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м трубопровода	49,06	0			0	0	0	
 10.1	104-0272	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщ. 9 мм   26,61/4,271	165	6,23		1 027,95		
 			м					
 11	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	4,92	90,64	4,35	445,95	403,34	21,4	5,76	28,34	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=0,25+2,5+1,54+0,63; ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,98	0			0	0	0	
 Водопровод горячей воды	
 12	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	5,3	112,72	0,09	597,42	501,75	0,48	8,05	42,67	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=4,8+0,5; ЗП=82,32*1,15; ЭММ=0,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 шт.	94,67	0			0	0	0	
 12.1	301-9450-020П	Смесители для моек настенные с керамической вентильной головкой и пластмассовыми маховиками   453,68/4,271	48	106,22		5 098,56		
 			шт.					
 12.2	301-9450-007П	Смесители для душа стационарные   855,85/4,271	5	200,39		1 001,95		
 			шт.					
 13	ТЕРр65-6-10	Монтаж гибкой подводки	0,48	586,93	5,81	281,73	278,94	2,79	52,4	25,15	
 	(0) 	V=48/100;  	100 приборов	581,12	0,65			0,31	0,05	0,02	
 13.1	301-9400-062П	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками 0,6 м  48,22/3,214	48	15		720		
 			шт.					
 14	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	1,49	1 470,09	54,78	2 190,43	2 107,29	81,62	118,45	176,49	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1229,82*1,15; ЭММ=43,82*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м трубопровода	1 414,29	1,39			2,07	0,09	0,13	
 14.1	103-9905-002П	Трубы металлополимерные д.20х2,0 мм  43,33/4,271	149	10,15		1 512,35		
 			м					
 14.2	302-9230-061П	Краны стальные шаровые, д. 15 мм  839,29/4,271 	21	196,51		4 126,71		
 			шт.					
 14.3	302-9230-062П	Краны стальные шаровые,  д. 20 мм  887,25/4,271 	8	207,74		1 661,92		
 			шт.					
 14.4	302-9230-008П	Кран спускной шаровый с насадкой для шланга д.15мм прим.   424/4,271	2	99,27		198,54		
 			шт.					
 15	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм	1,1	1 470,98	55,08	1 618,08	1 555,72	60,59	118,45	130,3	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=0,17+0,93; ЗП=1229,82*1,15; ЭММ=44,06*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м трубопровода	1 414,29	1,39			1,53	0,09	0,1	
 15.1	103-9905-003П	Трубы металлополимерные д.26х3,0 мм  77,1/4,271	17	18,05		306,85		
 			м					
 15.2	103-9905-004П	Трубы металлополимерные д.32х3,0 мм  110,16/4,271	93	25,79		2 398,47		
 			м					
 15.3	302-9230-063П	Краны стальные шаровые, д. 25 мм   1048,2/4,271 	4	245,42		981,68		
 			шт.					
 15.4	301-9240-007П	Крепления стальные для труб диаметром 32 мм  12,67/4,271	104	2,97		308,88		
 			шт.					
 16	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	0,93	268,77	29,13	249,96	45,63	27,09	4,05	3,77	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=42,66*1,15; ЭММ=23,3*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м трубопровода	49,06	0			0	0	0	
 16.1	104-0264	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщ. 6 мм   13,3/4,271	93	3,11		289,23		
 			м					
 17	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	2,59	90,64	4,35	234,76	212,33	11,27	5,76	14,92	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=1,49+1,1; ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,98	0			0	0	0	
 Циркуляционный трубопровод	
 18	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	2	42,92	10,7	85,84	44,42	21,4	1,91	3,82	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=19,31*1,15; ЭММ=8,56*1,25; ЗПм=0,32*1,25; ТЗТ=1,66*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	1 шт.	22,21	0,4			0,8	0,03	0,06	
 18.1	301-9072-004П	Воздухоотводчики  251,86/4,271 	2	58,97		117,94		
 			шт.					
 19	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	0,89	1 470,09	54,78	1 308,38	1 258,72	48,75	118,45	105,42	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1229,82*1,15; ЭММ=43,82*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=103*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м трубопровода	1 414,29	1,39			1,24	0,09	0,08	
 19.1	103-9905-002П	Трубы металлополимерные д.20х2,0 мм  43,33/4,271	89	10,15		903,35		
 			м					
 19.2	302-9230-061П	Краны стальные шаровые, д. 15 мм  839,29/4,271 	4	196,51		786,04		
 			шт.					
 19.3	302-9230-062П	Краны стальные шаровые,  д. 20 мм  887,25/4,271 	148	207,74		30 745,52		
 			шт.					
 19.4	302-9230-008П	Кран спускной шаровый с насадкой для шланга д.15мм прим.  424/4,271	2	99,27		198,54		
 			шт.					
 20	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	8,9	268,77	29,13	2 392,05	436,63	259,26	4,05	36,05	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=42,66*1,15; ЭММ=23,3*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м трубопровода	49,06	0			0	0	0	
 20.1	104-0261	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщ. 6 мм   9,68/4,271	89	2,27		202,03		
 			м					
 21	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	0,89	90,64	4,35	80,67	72,96	3,87	5,76	5,13	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,98	0			0	0	0	
 Канализация бытовая	
 22	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	4,2	409,87	29,18	1 721,46	1 229,72	122,56	24,9	104,58	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=254,6*1,15; ЭММ=23,34*1,25; ЗПм=1,69*1,25; ТЗТ=21,65*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	10 компл.	292,79	2,11			8,86	0,16	0,67	
 22.1	301-9400-017П	Умывальник фарфоровый овальный № 2 с отверстием   607,94/4,271	42	142,34		5 978,28		
 			шт.					
 22.2	301-9240-013П	Кронштейны чугунные для умывальника фарфорового № 2  64,43/4,271	42	15,09		633,78		
 			пара					
 22.3	301-9400-108П	Сифоны полиэтиленовые бутылочные с нержавеющим выпуском, гофра   69,99/4,271	42	16,39		688,38		
 			шт.					
 23	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	3,1	553,04	54,53	1 714,42	1 021,57	169,04	28,34	87,85	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=286,56*1,15; ЭММ=43,62*1,25; ЗПм=4,17*1,25; ТЗТ=24,64*1,15; ТЗТм=0,32*1,25	10 компл.	329,54	5,21			16,15	0,4	1,24	
 23.1	301-9400-045П	Унитазы компакт с ЦОП, белые, армированные  2061,06/4,271	31	482,57		14 959,67		
 			комплект					
 24	ТЕР17-01-004-01	Установка писсуаров: настенных	0,6	222,64	20,33	133,59	81,89	12,2	11,87	7,12	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=118,68*1,15; ЭММ=16,26*1,25; ЗПм=1,3*1,25; ТЗТ=10,32*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	10 компл.	136,48	1,63			0,98	0,13	0,08	
 24.1	301-9400-004П	Писсуары  1079,24/4,271	6	252,69		1 516,14		
 			шт.					
 25	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	0,9	102,91	12,23	92,63	61,6	11,01	5,82	5,24	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,51*1,15; ЭММ=9,78*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	10 компл.	68,44	0,49			0,44	0,04	0,04	
 25.1	301-0635-002П	Трапы чугунные, диаметром 50 мм с вертикальным выпуском  596,12/4,271	9	139,57		1 256,13		
 			шт.					
 26	ТЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	2	50,51	1,69	101,02	30,76	3,38	1,4	2,8	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=13,37*1,15; ЭММ=1,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,22*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	15,38	0			0	0	0	
 26.1	Прайс	Вентиляционный клапан HL900 Ду 100 1460,88/1,18*1,02*1,03/4,271	2	304,54		609,08		
 			шт.					
 27	ТЕР17-01-001-20	Установка кабин душевых: со стальными поддонами	1	1 025,61	106,65	1 025,61	827,13	106,65	70,33	70,33	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=10/10; ЗП=719,24*1,15; ЭММ=85,32*1,25; ЗПм=8,89*1,25; ТЗТ=61,16*1,15; ТЗТм=0,61*1,25	10 компл.	827,13	11,11			11,11	0,76	0,76	
 27.1	301-0539-004П	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)  1314,02/4,271	9	307,66		2 768,94		
 			шт.					
 27.2	301-9400-104П	Сифоны для душевого поддона полиэтиленовые с нержавеющими накладками  72,56/4,271	9	16,99		152,91		
 			шт.					
 27.3	Прайс	Душевая кабина с парогенератором 140х140х230 см   111500/1,18*1,02*1,03/4,271  	1	23 243,46		23 243,46		
 			шт					
 28	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	1,73	1 071,58	15,01	1 853,84	1 549,01	25,97	73,88	127,81	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=1,24+0,49; ЗП=778,59*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,32*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м трубопровода	895,38	0,4			0,69	0,03	0,05	
 28.1	507-9005-313П	Трубы полиэтиленовые канализационные д=50мм  102,98/4,271	124	24,11		2 989,64		
 			м					
 28.2	507-9005-264П	Трубы ПП для внутренней канализации Дн= 32 мм  34,35/4,271	48,999999	8,04		393,96		
 			м					
 28.3	302-9911-925П	Ревизии кан. ПВХ РК 50 мм  64,28/4,271	4	15,05		60,2		
 			шт.					
 29	Прайс	РЕВИЗИЯ-ПРОЧИСТКА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПП д.50,110мм 	9	1 448,39		13 035,51		
 		Цед=6948/1,18*1,02*1,03/4,271	шт.					
 30	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	1,22	1 309,41	32,53	1 597,49	1 047,47	39,69	70,84	86,42	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=746,59*1,15; ЭММ=26,02*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25	100 м трубопровода	858,58	1,19			1,45	0,08	0,1	
 30.1	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диам. 110 мм  371,53/4,271	122	86,99		10 612,78		
 			м					
 30.2	302-9911-926П	Ревизии кан. ПВХ РК 110 мм  118,32/4,271	4	27,7		110,8		
 			шт.					
 31	Прайс	РЕВИЗИЯ-ПРОЧИСТКА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПП д.50,110мм 	2	1 448,39		2 896,78		
 		Цед=6948/1,18*1,02*1,03/4,271	шт.					
 Канализация производственная	
 32	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	0,3	102,91	12,23	30,87	20,53	3,67	5,82	1,75	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,51*1,15; ЭММ=9,78*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	10 компл.	68,44	0,49			0,15	0,04	0,01	
 32.1	301-0635-002П	Трапы чугунные, диаметром 50 мм с вертикальным выпуском  596,12/4,271	3	139,57		418,71		
 			шт.					
 33	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	0,12	1 071,58	15,01	128,59	107,45	1,8	73,88	8,87	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=778,59*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,32*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м трубопровода	895,38	0,4			0,05	0,03	0	
 33.1	507-9005-313П	Трубы полиэтиленовые канализационные д=50мм   102,98/4,271	12	24,11		289,32		
 			м					
 34	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	0,37	1 309,41	32,53	484,48	317,67	12,04	70,84	26,21	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=746,59*1,15; ЭММ=26,02*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,06*1,25	100 м трубопровода	858,58	1,19			0,44	0,08	0,03	
 34.1	302-9911-926П	Ревизии кан. ПВХ РК 110 мм   118,32/4,271	1	27,7		27,7		
 			шт.					
 34.2	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диам. 110 мм  371,53/4,271	37	86,99		3 218,63		
 			м					
 35	Прайс	РЕВИЗИЯ-ПРОЧИСТКА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ, ПП д.110мм 	2	1 448,39		2 896,78		
 		Цед=6948/1,18*1,02*1,03/4,271	шт.					
 ИТОГО:	341 294,23	19 003,26	1 657,57	1 591,53	
 			66,02	4,57	
 На стесненные условия труда	3 099,13	2 850,49	248,64	238,73	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			9,9	0,69	
 Итого:	344 393,36	21 853,75	1 906,21	1 830,26	
 			75,92	5,26	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	21853,75	1	21 853,75	
 Машины и механизмы	1906,21	1	1 906,21	
 Материалы	320633,4	1	320 633,4	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		344 393,36	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)	
 Накладные расходы	(20357,33+74,98)*0,98	0,98	20 023,66	
 Сметная прибыль	(20357,33+74,98)*0,56	0,56	11 442,09	
 Итого		31 465,75	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (9, 13)	
 Накладные расходы	(848,72+0,94)*0,88	0,88	747,7	
 Сметная прибыль	(848,72+0,94)*0,48	0,48	407,84	
 Итого		1 155,54	
 Теплоизоляционные работы (10, 16, 20)	
 Накладные расходы	(647,69+0)*0,77	0,77	498,72	
 Сметная прибыль	(647,69+0)*0,48	0,48	310,89	
 Итого		809,61	
 Итого		377 824,26	
 №2 Монтаж оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 36	ТЕРм37-01-014-04	Насосная установка Манс Мультипро 	2	1 529,68	407,78	3 059,36	867,1	815,56	37,7	75,4	
 	(0) 	 	1 шт.	433,55	57,53			115,06	4,29	8,58	
 37	ТЕРм37-01-002-02	Канализационная станция Grundfos Sololif	2	529,14	36,26	1 058,28	415,14	72,52	18,5	37	
 	(0) 	 	1 шт.	207,57	0			0	0	0	
 38	ТЕРм12-12-003-07	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 125 мм	3	365,44	240,12	1 096,32	284,7	720,36	8,07	24,21	
 	(0) 	 	1 шт.	94,9	27,49			82,47	1,74	5,22	
 39	ТЕРм37-01-002-02	Жироуловитель 	2	529,14	36,26	1 058,28	415,14	72,52	18,5	37	
 	(0) 	 	1 шт.	207,57	0			0	0	0	
 ИТОГО:	6 272,24	1 982,08	1 680,96	173,61	
 			197,53	13,8	
 На стесненные условия труда	732,61	396,42	336,19	34,72	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			39,51	2,76	
 ИТОГО:	7 004,85	2 378,5	2 017,15	208,33	
 			237,04	16,56	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2378,5	1	2 378,5	
 Машины и механизмы	2017,15	1	2 017,15	
 Материалы	2609,2	1	2 609,2	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		7 004,85	
 Монтаж оборудования (36, 37, 39, 38)	
 Накладные расходы	(2378,5+237,03)*0,68	0,68	1 778,56	
 Сметная прибыль	(2378,5+237,03)*0,48	0,48	1 255,45	
 Итого		3 034,01	
 Итого		10 038,86	
 № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
 №3 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	
 40	Прайс	Насосная установка Манс Мультипро 	шт.	2	76 558,5	153 117	
 		Цед=374600/1,18*1,03/4,271					
 41	Прайс	Канализационная станция Grundfos Sololif, CWC-3  	шт.	1	4 189,67	4 190	
 		Цед=20500/1,18*1,03/4,271					
 42	Прайс	Канализационная станция Grundfos Sololif, C-3  	шт.	1	3 658,29	3 658	
 		Цед=17900/1,18*1,03/4,271					
 43	Прайс	Канализационный затвор с электроприводом HL 710.2E  	шт.	3	16 002,48	48 007	
 		Цед=78300/1,18*1,03/4,271					
 44	Прайс	Жироуловитель Тритон ПМ-500 	шт.	2	2 207,24	4 414	
 		Цед=10800/1,18*1,03/4,271					
 ИТОГО:	213 386	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		213 386	
 Коэффициент перехода в текущие цены	213386	1	213 386	
 Итого		213 386	
 Наименование и значение множителейНаименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		601 249	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru