Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на монтаж системы электроснабжения 	
 Основание: 	Сметная стоимость - 	4 690,925 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	13 626,12 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	161,467 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	2	13,75	2,39	27,5	21,08	4,78	0,87	1,74	
 	(0) 	 	1 шт.	10,54	0,16			0,32	0,01	0,02	
 2	Прайс	Счетчик трехфазный PCSIGDN 5-7.5A 	2	3 184,19		6 368,38		
 		Цед=14398,29/1,18*1,03/3,947	шт.					
 3	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	2	48,76	0	97,52	83,36	0	4	8	
 	(0) 	 	1 шт.	41,68	0			0	0	0	
 4	Прайс	Испытательная клеммная коробка 	2	75,67		151,34		
 		Цед=240,58/1,18*1,03/2,775	шт.					
 5	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	29	99,2	2,69	2 876,8	973,53	78,01	2,77	80,33	
 	(0) 	 	1 шт.	33,57	0,16			4,64	0,01	0,29	
 6	Прайс	Щит пластиковый внутренний ЩРВ-36 IP31  	16	473,02		7 568,32		
 		Цед=2138,89/1,18*1,03/3,947	шт.					
 7	Прайс	Щит пластиковый  ЩРВ-48 IP31 	9	550,29		4 952,61		
 		Цед=2488,31/1,18*1,03/3,947	шт.					
 8	Прайс	Щит с монтажной панелью ЩМП 4.0 	4	614,64		2 458,56		
 		Цед=2779,30/1,18*1,03/3,947	шт.					
 9	ТЕРм08-03-524-03	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 400 А	3	537,26	6,82	1 611,78	185,07	20,46	5,09	15,27	
 	(0) 	 	1 шт.	61,69	0,32			0,96	0,02	0,06	
 10	Прайс	Рубильник HIB440 400А 	3	32 499,38		97 498,14		
 		Цед=146955,88/1,18*1,03/3,947	шт.					
 11	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	12	60,94	11,19	731,28	342,96	134,28	2,43	29,16	
 	(0) 	 	1 шт.	28,58	0,89			10,68	0,06	0,72	
 12	509-8175-003П	Трансформаторы тока 	12	73,57		882,84		
 		Цед=290,39/3,947	шт.					
 13	ТЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	10	292,19	3,92	2 921,9	349,4	39,2	2,76	27,6	
 	(0) 	 	1 шт.	34,94	0,16			1,6	0,01	0,1	
 14	Прайс	Автомат Tmax T3N 250 TMD250-2500 3p F F 	2	3 206,1		6 412,2		
 		Цед=14497,35/1,18*1,03/3,947	шт.					
 15	Прайс	Автомат Tmax T3N 250 TMD160-1600 3p F F 	4	2 995,46		11 981,84		
 		Цед=13544,88/1,18*1,03/3,947	шт.					
 16	Прайс	Автомат Tmax T3N 250 TMD125-1250 3p F F 	4	2 783,11		11 132,44		
 		Цед=12584,69/1,18*1,03/3,947	шт.					
 17	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	492	229,33	1,27	112 830,36	8 924,88	624,84	1,56	767,52	
 	(0) 	 	1 шт.	18,14	0			0	0	0	
 18	Прайс	УЗО 25А, 30мА ABB  	25	329,36		8 234		
 		Цед=1489,32/1,18*1,03/3,947	шт.					
 19	Прайс	S203/C20 ABB Автоматический выключатель 3п 20A, 6kA (хар. С) 	28	156,78		4 389,84		
 		Цед=708,93/1,18*1,03/3,947	шт.					
 20	Прайс	S203/C25 ABB Автоматический выключатель 3п 25A, 6kA (хар. С) 	19	150,12		2 852,28		
 		Цед=678,80/1,18*1,03/3,947	шт.					
 21	Прайс	S203/C16 ABB Автоматический выключатель 3п 16A, 6kA (хар. С) 	14	121,18		1 696,52		
 		Цед=547,97/1,18*1,03/3,947	шт.					
 22	Прайс	S201/C10 ABB Автоматический выключатель 1п 10A, 6kA (хар. С) 	158	35,64		5 631,12		
 		Цед=161,17/1,18*1,03/3,947	шт.					
 23	Прайс	S201/C16 ABB Автоматический выключатель 1п 16A, 6kA (хар. С/) 	248	35,42		8 784,16		
 		Цед=160,17/1,18*1,03/3,947	шт.					
 24	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	107	266,25	3,88	28 488,75	2 886,86	415,16	2,32	248,24	
 	(0) 	 	1 шт.	26,98	0,16			17,12	0,01	1,07	
 25	Прайс	Автомат Tmax T3N 250 TMD100-1000 3p F F 	6	2 783,11		16 698,66		
 		Цед=12584,69/1,18*1,03/3,947	шт.					
 26	Прайс	Автоматический выключатель ABB S293 3-пол. 80А  	16	1 337,46		21 399,36		
 		Цед=6047,72/1,18*1,03/3,947	шт.					
 27	Прайс	S 253 C63 автоматический выключатель  	21	187,74		3 942,54		
 		Цед=848,91/1,18*1,03/3,947	шт.					
 28	Прайс	S 253 C50  автоматический выключатель 	19	187,74		3 567,06		
 		Цед=848,91/1,18*1,03/3,947	шт.					
 29	Прайс	S 253 C40  автоматический выключатель 	7	103,88		727,16		
 		Цед=469,71/1,18*1,03/3,947	шт.					
 30	Прайс	S 253 C32  автоматический выключатель 	38	103,88		3 947,44		
 		Цед=469,71/1,18*1,03/3,947	шт.					
 31	ТЕРм08-03-529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А	2	343,17	4,03	686,34	82,9	8,06	3,42	6,84	
 	(0) 	 	1 шт.	41,45	0,16			0,32	0,01	0,02	
 32	Прайс	Контактор KME 125А IEK 	2	447,98		895,96		
 		Цед=2025,70/1,18*1,03/3,947	шт.					
 33	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	2	21,26	0	42,52	41,68	0	2	4	
 	(0) 	 	1 шт.	20,84	0			0	0	0	
 34	Прайс	Реле контроля фаз EL11 	2	252,11		504,22		
 		Цед=801,48/1,18*1,03/2,775	шт.					
 35	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции	0,32	18 621,63	560,09	5 958,92	234,07	179,23	62,2	19,9	
 	(0) 	 	1 т	731,47	27,49			8,8	1,74	0,56	
 36	Прайс	DIN-рейка 24 модуля 	56	45,32		2 537,92		
 		Цед=204,95/1,18*1,03/3,947	шт.					
 37	Прайс	Перфошвеллер 	0,16	7 921,21		1 267,39		
 		Цед=35818,16/1,18*1,03/3,947	т					
 38	ТЕРм08-01-068-02	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	0,18	1 255,36	282,66	225,96	136,53	50,88	64,5	11,61	
 	(0) 	 	100 м	758,52	113,38			20,41	8,3	1,49	
 39	Прайс	Шина медная 80х60 	27	122,3		3 302,1		
 		Цед=553,00/1,18*1,03/3,947	кг					
 40	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	0,15	906,52	177	135,98	92,61	26,55	52,5	7,88	
 	(0) 	 	100 м	617,4	80,55			12,08	5,91	0,89	
 41	Прайс	Шина аллюминиевая 40х4 	23	34,71		798,33		
 		Цед=156,95/1,18*1,03/3,947	кг					
 42	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1	2 439,57	91,18	2 439,57	593,4	91,18	51,6	51,6	
 	(0) 	 	100 м	593,4	3,95			3,95	0,25	0,25	
 43	ТЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	0,5	2 575,57	1 524,1	1 287,79	137,01	762,05	23,3	11,65	
 	(0) 	 	100 м кабеля	274,01	200,86			100,43	13,72	6,86	
 44	Прайс	Кабель АВВГнг 5х95 	150	335,19		50 278,5		
 		V=100+50; Цед=1515,67/1,18*1,03/3,947	м					
 45	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	16,56	705,81	9,56	11 688,21	7 646,91	158,31	38,1	630,94	
 	(0) 	V=3,78+12,78;  	100 шт.	461,77	0,63			10,43	0,04	0,66	
 46	Прайс	Красная розетка 2М с/з Legrand Mosaic 	378	83,11		31 415,58		
 		Цед=375,79/1,18*1,03/3,947	шт.					
 47	Прайс	Белая розетка 2М с/з Legrand Mosaic 	1 278	73,22		93 575,16		
 		Цед=331,09/1,18*1,03/3,947	шт.					
 48	Прайс	Рамка 8-местная  Legrand Mosaic 	189	111,73		21 116,97		
 		Цед=505,22/1,18*1,03/3,947	шт.					
 49	Прайс	Рамка 4-местная  Legrand Mosaic 	353	46,87		16 545,11		
 		Цед=211,94/1,18*1,03/3,947	шт.					
 50	Прайс	Рамка с супортом, 1модуль 	353	73,22		25 846,66		
 		Цед=331,07/1,18*1,03/3,947	шт.					
 51	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,2	563,52	9,56	112,7	78,05	1,91	32,2	6,44	
 	(0) 	 	100 шт.	390,26	0,63			0,13	0,04	0,01	
 52	Прайс	Выключатель 1кл.  Legrand Mosaic 	20	53,46		1 069,2		
 		Цед=241,73/1,18*1,03/3,947	шт.					
 53	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1,97	570,94	9,56	1 124,74	783,15	18,83	32,8	64,62	
 	(0) 	 	100 шт.	397,54	0,63			1,24	0,04	0,08	
 54	Прайс	Выключатель 2кл.  Legrand Mosaic 	197	186,47		36 734,59		
 		Цед=843,18/1,18*1,03/3,947	шт.					
 55	ТЕРм08-03-594-10	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	6,59	13 441,81	1 972,29	88 581,53	21 644,99	12 997,39	271	1 785,89	
 	(0) 	V=(612+47)/100;  	100 шт.	3 284,52	944,69			6 225,51	61,7	406,6	
 56	Прайс	Светодиодный офисный светильник LL-ДВО-01-045-19 встраиваемый  	612	1 039,27		636 033,24		
 		Цед=4699,38/1,18*1,03/3,947	шт.					
 57	Прайс	Светильник NC Пассат 418 А06 (вст./зерк.) с ЭПРА 	47	324,3		15 242,1		
 		Цед=1466,41/1,18*1,03/3,947	шт.					
 58	ТЕРм08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	1,71	6 134,44	1 555,75	10 489,89	2 300,5	2 660,33	111	189,81	
 	(0) 	 	100 шт.	1 345,32	657,68			1 124,63	42,79	73,17	
 59	509-9042-028П	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40 (без ламп)	171	51,62		8 827,02		
 		Цед=203,73/3,947	шт.					
 60	Прайс	OSRAM DULUX D 18W 	87	43,34		3 770,58		
 		Цед=195,96/1,18*1,03/3,947	шт.					
 61	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	15	161,55	97,84	2 423,25	450,3	1 467,6	2,34	35,1	
 	(0) 	 	1 шт.	30,02	13,59			203,85	0,86	12,9	
 62	Прайс	Промышленный светильник  ДБУ-095 - LL-ДБУ-02-095 	15	2 761,59		41 423,85		
 		Цед=12487,38/1,18*1,03/3,947	шт.					
 	
 63	ТЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	1,51	1 379,66	497,97	2 083,28	1 172,14	751,93	67,5	101,93	
 	(0) 	 	1 т	776,25	24,65			37,22	1,56	2,36	
 64	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	6,05	969,12	329,44	5 863,17	2 616,02	1 993,11	37,6	227,48	
 	(0) 	V=3,35+2,7;  	100 м	432,4	20,22			122,33	1,28	7,74	
 64.1	503-9083-014П	Лотки кабельные 200 (200х50), оцинкованные (ПРИМ.)    472,5/3,947	135	119,71		16 160,85		
 			шт.					
 65	500-9801-035	Лотки кабельные перфорированные 100х50, длина 2м, прямые 	170	102,34		17 397,8		
 		Цед=282,15/2,757	шт.					
 66	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	26,8	969,12	329,44	25 972,41	11 588,32	8 828,99	37,6	1 007,68	
 	(0) 	 	100 м	432,4	20,22			541,9	1,28	34,3	
 67	Прайс	Кабель-канал 105х50 мм 	2 680	90,27		241 923,6		
 		Цед=345,9*1,03/3,947	м					
 68	Прайс	Заглушки к/к  	315	15,71		4 948,65		
 		Цед=71,03/1,18*1,03/3,947	шт.					
 69	Прайс	Повороты к/к 	450	56,53		25 438,5		
 		Цед=255,61/1,18*1,03/3,947	шт.					
 70	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	125,43	1 271,25	58,39	159 452,89	34 330,19	7 323,86	23,8	2 985,23	
 	(0) 	 	100 м	273,7	1,74			218,25	0,11	13,8	
 70.1	507-0705-019П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки диаметром 20 мм   10,29/3,947	12 543	2,61		32 737,23		
 			м					
 71	500-9002-001	Коробки разветвительные УК-2 Цед=15,7/2,757=5,69	1 321	5,69		7 516,49		
 			шт.					
 72	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	32,85	123,27	2,39	4 049,42	1 329,77	78,51	3,52	115,63	
 	(0) 	 	100 м	40,48	0,16			5,26	0,01	0,33	
 73	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	125,43	382,89	4,78	48 025,9	9 722,08	599,56	6,74	845,4	
 	(0) 	 	100 м	77,51	0,32			40,14	0,02	2,51	
 74	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	368,75	320,04	2,39	118 014,75	9 712,88	881,31	2,29	844,44	
 	(0) 	 	100 м	26,34	0,16			59	0,01	3,69	
 75	501-9003-131П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГНГ-LS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	32,17	12 197,93		392 407,41		
 		Цед=48145,24/3,947	1000 м					
 76	501-9003-130П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова марки ВВГНГ-LS, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	17,38	8 862,07		154 022,78		
 		Цед=34978,58/3,947	1000 м					
 77	501-9003-205П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожароопасности, с наруж покровом из ПВХ пластиката пониж горюч, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий марки ВВГНГ-FRLS, напряж 1,00 кВ, число жил – 5 и сечением 10 мм2	0,48	94 228,07		45 229,47		
 		Цед=371918,19/3,947	1000 м					
 78	501-9003-204П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожароопасности, с наруж покровом из ПВХ пластиката пониж горюч, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий марки ВВГНГ-FRLS, напряж 1,00 кВ, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	0,57	65 701,84		37 450,05		
 		Цед=259325,16/3,947	1000 м					
 79	501-9003-206П	Кабели силовые с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката пониж пожароопасности, с наруж покровом из ПВХ пластиката пониж горюч, с термич барьером из слюдосодержащей ленты, огнестойкий марки ВВГНГ-FRLS, напряж 1,00 кВ, число жил – 5 и сечением 16 мм2	0,55	136 478,12		75 062,97		
 		Цед=538679,13/3,947	1000 м					
 80	507-0274	Провод ПВ3 25 мм2 Цед=79927,34/2,757=28990,69	0,206	28 990,69		5 972,08		
 			1000 м					
 81	502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	0,157	12 614,53		1 980,48		
 		Цед=49789,56/3,947	1000 м					
 82	502-0522	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	0,154	7 796,66		1 200,69		
 		Цед=30773,43/3,947	1000 м					
 83	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2	0,425	4 703,43		1 998,96		
 		Цед=18564,45/3,947	1000 м					
 84	502-0528	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2	0,06	70 862,68		4 251,76		
 		V=56/1000; Цед=279695,01/3,947	1000 м					
 85	502-0526	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2	0,034	37 147,96		1 263,03		
 		Цед=146622,98/3,947	1000 м					
 86	502-0497	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	0,524	1 997,5		1 046,69		
 		Цед=7884,12/3,947	1000 м					
 87	прайс	Коробка Legrand 68 	575	9,29		5 341,75		
 		Цед=42,00/1,18*1,03/3,947	шт.					
 ИТОГО:	638 245,11	118 460,64	40 196,32	10 131,93	
 			8 771,2	570,48	
 На стесненные условия труда	31 731,39	23 692,13	8 039,26	2 026,39	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			1 754,24	114,1	
 Итого:	669 976,5	142 152,77	48 235,58	12 158,32	
 			10 525,44	684,58	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	142152,77	1	142 152,77	
 Машины и механизмы	48235,58	1	48 235,58	
 Материалы	479588,15	1	479 588,15	
 Итого по неучтенным материалам		2 295 812,53	
 Итого		2 965 789,03	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)	
 Накладные расходы	(142002,72+10525,44)*0,81	0,81	123 547,81	
 Сметная прибыль	(142002,72+10525,44)*0,52	0,52	79 314,64	
 Итого		202 862,45	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (3, 4)	
 Накладные расходы	(100,03+0)*0,78	0,78	78,02	
 Сметная прибыль	(100,03+0)*0,44	0,44	44,01	
 Итого		122,03	
 Монтаж оборудования (33, 34)	
 Накладные расходы	(50,02+0)*0,68	0,68	34,01	
 Сметная прибыль	(50,02+0)*0,48	0,48	24,01	
 Итого		58,02	
 	
 Итого		3 168 831,53	
 	
 №2 Монтаж оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	11	657,41	107,9	7 231,51	621,28	1 186,9	4,66	51,26	
 	(0) 	 	1 шт.	56,48	6,48			71,28	0,41	4,51	
 2	ТЕРм06-04-021-01	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТВС с возбудителем, мощность 32000 кВт	6,3	997,46	314,05	6 284	2 147,04	1 978,52	30	189	
 	(0) 	 	1 т	340,8	55,07			346,94	3,49	21,99	
 3	ТЕРм10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	2	168,16	26,12	336,32	186,3	52,24	8,94	17,88	
 	(0) 	 	1 шт.	93,15	4,62			9,24	0,36	0,72	
 ИТОГО:	13 851,83	2 954,62	3 217,66	258,14	
 			427,46	27,22	
 На стесненные условия труда	1 234,45	590,92	643,53	51,63	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			85,49	5,44	
 ИТОГО:	15 086,28	3 545,54	3 861,19	309,77	
 			512,95	32,66	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3545,54	1	3 545,54	
 Машины и механизмы	3861,19	1	3 861,19	
 Материалы	7679,55	1	7 679,55	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		15 086,28	
 Электромонтажные работы на других объектах (1)	
 Накладные расходы	(745,54+85,54)*0,81	0,81	673,17	
 Сметная прибыль	(745,54+85,54)*0,52	0,52	432,16	
 Итого		1 105,33	
 Монтаж оборудования (2, 3)	
 Накладные расходы	(2800,01+427,42)*0,68	0,68	2 194,65	
 Сметная прибыль	(2800,01+427,42)*0,48	0,48	1 549,17	
 Итого		3 743,82	
 	
 Итого		19 935,43	
 	
 № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
 №3 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1	Прайс	Панели АВВ TriLine-R в сборе (секционные, верхние, нижние и боковые панели) 	шт.	8	10 488,65	83 909	
 		Цед=33344,74/1,18*1,03/2,775					
 2	Прайс	АВР в сборе 	шт.	1	43 243,24	43 243	
 		Цед=137475,73/1,18*1,03/2,775					
 3	Прайс	Блок управления нагрузкой ATI500  	шт.	2	112 648,18	225 296	
 		Цед=358122,78/1,18*1,03/2,775					
 4	Прайс	Генератор дизельный Wilson 280 кВт, P350P  	шт.	1	1 093 266,67	1 093 267	
 		Цед=3475632,72/1,18*1,03/2,775					
 5	Прайс	Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-100-5 	шт.	2	17 354,88	34 710	
 		Цед=55173,36/1,18*1,03/2,775					
 ИТОГО:	1 480 425	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 480 425	
 Коэффициент перехода в текущие цены	1480425	1	1 480 425	
 Итого		1 480 425	
 	
 №4 Разные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	12,4	475,55	300,07	5 896,82	2 175,95	3 720,87	15,64	193,94	
 	(0) 	 	100 м борозд	175,48	49,21			610,2	4,06	50,34	
 2	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	2,6	2 053,2	38,95	5 338,32	1 943,47	101,27	75,58	196,51	
 	(0) 	 	1 м3 заделки	747,49	0			0	0	0	
 2.1	401-9001-010П	Бетонные смеси готовые к употреблению  3135,26/4,271	2,704	734,08		1 984,95		
 			м3					
 ИТОГО:	11 235,14	4 119,42	3 822,14	390,45	
 			610,2	50,34	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4119,42	1	4 119,42	
 Машины и механизмы	3822,14	1	3 822,14	
 Материалы	3293,58	1	3 293,58	
 Итого по неучтенным материалам		1 984,95	
 Итого		13 220,09	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)	
 Накладные расходы	(4119,42+610,2)*1,1	1,1	5 202,58	
 Сметная прибыль	(4119,42+610,2)*0,7	0,7	3 310,73	
 Итого		8 513,31	
 	
 Итого		21 733,4	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		4 690 925	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru