## Видеонаблюдение
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru
ФОРМА № 4
Наименование стройки -
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на выполнение работ по монтажу и пусконаладке Системы охранного телевидения объекта
Основание | [12 empty] | Сметная стоимость - | [7 empty] | 6 844,059 тыс.руб
Чертежи № | [12 empty] | Нормативная трудоемкость - | [7 empty] | 2 342,02 чел-ч
[13 empty] | Сметная заработная плата - | [7 empty] | 560,725 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены февраля 2017г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб. | [10 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[8 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[8 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [11 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  |  |  | Всего
№1 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 0.5 |  |  |  | 1469.16 |  | 0 |  |  |  | 27161.1 |  |  | 13314.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 154 |  |  |  | 77
| (0) | V=200*0,5*0,5/100; Изп=18,125; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 1469.16 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  | 0.3 |  |  |  | 811.55 |  | 0 |  |  |  | 9002.12 |  |  | 4412.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88.5 |  |  |  | 26.55
| (0) | V=200*0,3*0,5/100; Изп=18,125; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,36 (0,45*0,8) |  | 100 м3 грунта |  |  |  | 811.55 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
ИТОГО: | [13 empty] | 36163.22 |  |  | 17727.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 103.55
[22 empty] | 0 |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 17727,06 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 17727.06
Машины и механизмы | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Материалы | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 17727.06
Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)
Накладные расходы | [5 empty] | (13314,26+0)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 9053.7
Сметная прибыль | [5 empty] | (13314,26+0)*0,45*0,8 | [11 empty] | 0,36 | [8 empty] | 4793.13
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 13846.83
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)
Накладные расходы | [5 empty] | (4412,8+0)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 3000.7
Сметная прибыль | [5 empty] | (4412,8+0)*0,45*0,8 | [11 empty] | 0,36 | [8 empty] | 1588.61
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 4589.31
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 36163.2
№2 <Нет раздела>
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11
1 | ТЕРм08-02-142-01 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 2 |  |  |  | 413.96 |  |  | 350.38 |  |  |  | 12915.91 |  |  |  | 2259.46 |  |  |  | 7606.05 |  |  |  | 5.3 |  |  | 10.6
| (0) |  | V=200/100; Изп=18,125; Иэмм=10,854; Имат=18,125; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м кабеля |  |  |  | 62.33 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 408-9040-004П |  | Песок для строительных работ природный |  | 20 |  |  |  | 572.75 |  |  | 0 |  |  |  | 11455
|  |  | V=200*0,2*0,5 |  | м3
3 | ТЕРм10-06-048-05 |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее |  | 0.4 |  |  |  | 6384.09 |  |  | 5518.41 |  |  |  | 32631.51 |  |  |  | 6153.08 |  |  |  | 13979.24 |  |  |  | 69 |  |  | 27.6
| (0) |  | V=200*2/1000; Изп=18,125; Иэмм=6,333; Имат=18,125; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=282,9*3; ЭММ=1839,47*3; ЗПм=132,44*3; Мат=5,66*3; ТЗТ=23*3; ТЗТм=9,04*3 |  | 1 км кабеля |  |  |  | 848.7 |  |  | 397.32 | [11 empty] | 2880.57 |  |  |  | 27.12 |  |  | 10.85
4 | 101-6895 |  | Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) |  | 4 |  |  |  | 1326.05 |  |  | 0 |  |  |  | 5304.2
100м
5 | ТЕРм08-02-409-06 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм |  | 2 |  |  |  | 216.14 |  |  | 23.05 |  |  |  | 15616.05 |  |  |  | 6369.85 |  |  |  | 382.72 |  |  |  | 15.28 |  |  | 30.56
| (0) |  | V=200/100; Изп=18,125; Иэмм=8,302; Имат=9,301; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м |  |  |  | 175.72 |  |  | 1.42 | [11 empty] | 51.48 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.18
6 | 103-1058-007П |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 20 мм |  | 200 |  |  |  | 4.07 |  |  | 0 |  |  |  | 814
м
7 | ТЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 34.7 |  |  |  | 286.53 |  |  | 45.68 |  |  |  | 338994.6 |  |  |  | 137712.16 |  |  |  | 10507.6 |  |  |  | 19.04 |  |  | 660.69
| (0) |  | V=3470/100; Изп=18,125; Иэмм=6,629; Имат=8,465; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м |  |  |  | 218.96 |  |  | 1.42 | [11 empty] | 893.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 3.12
8 | 103-1058-007П |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 20 мм |  | 3470 |  |  |  | 4.07 |  |  | 0 |  |  |  | 14122.9
м
9 | ТЕРм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 0.1 |  |  |  | 260.8 |  |  | 15.46 |  |  |  | 841.25 |  |  |  | 343.38 |  |  |  | 12.91 |  |  |  | 16.29 |  |  | 1.63
| (0) |  | V=10/100; Изп=18,125; Иэмм=8,348; Имат=4,989; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м |  |  |  | 189.45 |  |  | 0.16 | [11 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0
10 | 503-9801-047П |  | Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 25х16 мм |  | 5 |  |  |  | 24.32 |  |  | 0 |  |  |  | 121.6
|  |  | V=10/2 |  | шт.
11 | ТЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 36.7 |  |  |  | 87.14 |  |  | 4.44 |  |  |  | 102242.22 |  |  |  | 41234.97 |  |  |  | 1415.53 |  |  |  | 5.39 |  |  | 197.81
| (0) |  | V=3670/100; Изп=18,125; Иэмм=8,687; Имат=5,876; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м |  |  |  | 61.99 |  |  | 0.32 | [11 empty] | 212.86 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.73
12 | ТЕРм08-02-147-01 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 11.8 |  |  |  | 216.84 |  |  | 52.07 |  |  |  | 63569.63 |  |  |  | 23340.18 |  |  |  | 5135.37 |  |  |  | 9.28 |  |  | 109.5
| (0) |  | V=((3885+1035)-3670-(10*7))/100; Изп=18,125; Иэмм=8,358; Имат=4,802; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м кабеля |  |  |  | 109.13 |  |  | 3.16 | [11 empty] | 675.85 |  |  |  | 0.2 |  |  | 2.36
13 | ТЕРм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  | 0.9 |  |  |  | 49.04 |  |  | 2.22 |  |  |  | 1322.22 |  |  |  | 529.01 |  |  |  | 17.35 |  |  |  | 2.82 |  |  | 2.54
| (0) |  | V=(7*10+20)/100; Изп=18,125; Иэмм=8,685; Имат=5,312; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 100 м |  |  |  | 32.43 |  |  | 0.16 | [11 empty] | 2.61 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
14 | 501-8374 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида, напряжением 0,66 кВ ВБбШв 3х6,0 мм2 плюс 1х4 |  | 1.04 |  |  |  | 174620.74 |  |  | 0 |  |  |  | 181605.57
|  |  | V=1035/1000 |  | 1000 м
15 | Цена пост. |  | Кабель витая пара (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), для внешней прокладки (outdoor), бронированный, PE |  | 3885 |  |  |  | 74.54 |  |  | 0 |  |  |  | 289587.9
|  |  | Цед=85,4/1,18*1,03 |  | м
16 | 501-7922 |  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок |  | 0.02 |  |  |  | 43733.93 |  |  | 0 |  |  |  | 874.68
|  |  | V=20/1000 |  | 1000 м
17 | ТЕРм11-04-028-01 |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. |  | 30 |  |  |  | 2.58 |  |  | 0 |  |  |  | 3191.27 |  |  |  | 1375.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.22 |  |  | 6.6
| (0) |  | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 разъем |  |  |  | 2.53 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Цена пост. |  | Патч-корд UTR ,0,5 м |  | 30 |  |  |  | 61.84 |  |  | 0 |  |  |  | 1855.2
|  |  | Цед=70,85/1,18*1,03 |  | шт
19 | Цена пост. |  | Разьем RJ-45 (8P8C) |  | 52 |  |  |  | 23.26 |  |  | 0 |  |  |  | 1209.52
|  |  | Цед=26,65/1,18*1,03 |  | шт
20 | ТЕРм11-04-002-01 |  | Аппарат настольный, масса до 0,015 т |  | 2 |  |  |  | 25.31 |  |  | 14.37 |  |  |  | 1214.26 |  |  |  | 388.96 |  |  |  | 312.03 |  |  |  | 1.03 |  |  | 2.06
| (0) |  | Изп=18,125; Иэмм=10,857; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  |  | 10.73 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Цена пост. |  | Блок розеток на 9 портов, розетка и вилка 16А SHT19-9SH-2.5EU |  | 2 |  |  |  | 2421.37 |  |  | 0 |  |  |  | 4842.74
|  |  | Цед=2774/1,18*1,03 |  | комплект
ИТОГО: | [15 empty] | 572538.92 |  |  |  | 219706.74 |  |  |  | 39368.8 |  |  |  | 1049.59
[24 empty] | 4716.75 |  |  |  | 17.25
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 219706,74 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 219706.74
Машины и механизмы | [5 empty] | 39368,8 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 39368.8
Материалы | [5 empty] | 14671,73 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 14671.73
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 511793.31
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 785540.58
Электромонтажные работы на других объектах (9, 10)
Накладные расходы | [5 empty] | (343,38+0,29)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 278.37
Сметная прибыль | [5 empty] | (343,38+0,29)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 178.71
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 457.08
Электромонтажные работы на других объектах (12, 15, 16, 18, 19, 21)
Накладные расходы | [5 empty] | (23340,18+675,85)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 19452.98
Сметная прибыль | [5 empty] | (23340,18+675,85)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 12488.34
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 31941.32
Электромонтажные работы на других объектах (7)
Накладные расходы | [5 empty] | (137712,16+893,09)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 112270.25
Сметная прибыль | [5 empty] | (137712,16+893,09)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 72074.73
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 184344.98
Электромонтажные работы на других объектах (11)
Накладные расходы | [5 empty] | (41234,97+212,86)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 33572.74
Сметная прибыль | [5 empty] | (41234,97+212,86)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 21552.87
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 55125.61
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2)
Накладные расходы | [5 empty] | (2259,46+0)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 1830.16
Сметная прибыль | [5 empty] | (2259,46+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 1174.92
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 3005.08
Электромонтажные работы на других объектах (13, 14)
Накладные расходы | [5 empty] | (529,01+2,61)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 430.61
Сметная прибыль | [5 empty] | (529,01+2,61)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 276.44
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 707.05
Электромонтажные работы на других объектах (5, 6, 8)
Накладные расходы | [5 empty] | (6369,85+51,48)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 5201.28
Сметная прибыль | [5 empty] | (6369,85+51,48)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 3339.09
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 8540.37
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 1069662.07
№3 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11
1 | ТЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 |  | 1 |  |  | 75.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2574.83 |  |  |  | 1065.75 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5
| (0) | Изп=18,125; Имат=7,491; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 58.8 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Цена пост. | Шкаф настенный 500х600х600 мм Hyperline TWM-0966-GR-RAL9004 |  | 1 |  |  | 9942.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9942.12
|  | Цед=11390/1,18*1,03 |  | шт
3 | Цена пост. | Полка глубиной 600 мм для стоек Hyperline SRV-600-RAL9005 |  | 2 |  |  | 920.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1841.78
|  | Цед=1055/1,18*1,03 |  | шт
4 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 9 |  |  | 69.85 |  |  |  | 37.13 |  |  |  | 14796.35 |  |  |  | 4684.95 |  |  |  | 2839.44 |  |  | 2.37 |  |  |  | 21.33
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=8,497; Имат=6,678; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 28.72 |  |  |  | 3.69 | [11 empty] | 601.93 |  |  | 0.29 |  |  |  | 2.61
5 | Цена пост. | Шкаф монтажный 400х310х120 мм BEWARD B-400х310х120 |  | 9 |  |  | 5062.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45564.39
Цед=5800/1,18*1,03
6 | ТЕРм10-02-040-01 | Устройство центральное управляющее |  | 1 |  |  | 1302.15 |  |  |  | 233.73 |  |  |  | 43967.95 |  |  |  | 18821.18 |  |  |  | 2053.55 |  |  | 88.3 |  |  |  | 88.3
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=8,786; Имат=13,255; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) |  | 1 устройство |  |  | 1038.41 |  |  |  | 41.04 | [11 empty] | 743.85 |  |  | 3.49 |  |  |  | 3.49
7 | Цена пост. | Сетевой сервер - видеорегистратор Itrium-NVR 64/7 |  | 1 |  |  | 735439.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 735439.2
Цед=842542/1,18*1,03
8 | ТЕРм11-04-005-01 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т |  | 1 |  |  | 376.15 |  |  |  | 104.49 |  |  |  | 10544.25 |  |  |  | 4012.69 |  |  |  | 924.42 |  |  | 20.2 |  |  |  | 20.2
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=8,847; Имат=4,588; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 221.39 |  |  |  | 6.79 | [11 empty] | 123.07 |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.43
9 | Цена пост. | Компьютер видеонаблюдения Core i5-4670 (3,4 GHz), 8Gb, GTX 750 (1024), 1Tb, DVD+RW, клавиатура, мышь |  | 1 |  |  | 53638.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 53638.56
|  | Цед=61450/1,18*1,03 |  | комплект
10 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т |  | 2 |  |  | 25.31 |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 1214.26 |  |  |  | 388.96 |  |  |  | 312.03 |  |  | 1.03 |  |  |  | 2.06
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=10,857; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 10.73 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Цена пост. | Монитор 24", 1920х1200 |  | 2 |  |  | 33955.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67910.16
|  | Цед=38900/1,18*1,03 |  | комплект
12 | ТЕРм10-04-066-02 | Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6 |  | 1 |  |  | 907.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18448.65 |  |  |  | 7113.34 |  |  |  | 0 |  |  | 31 |  |  |  | 31
| (0) | Изп=18,125; Имат=4,054; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 392.46 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Цена пост. | Коммутатор Beward FNSW-1608PS |  | 1 |  |  | 15886.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15886.44
|  | Цед=18200/1,18*1,03 |  | шт
14 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  | 27 |  |  | 22.95 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 17916.04 |  |  |  | 7330.84 |  |  |  | 25.11 |  |  | 1.2 |  |  |  | 32.4
| (0) | V=14+13; Изп=18,125; Иэмм=10,333; Имат=9,665; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 14.98 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | ТЕРм10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая |  | 13 |  |  | 356.14 |  |  |  | 2.01 |  |  |  | 170516.92 |  |  |  | 69601.27 |  |  |  | 229.45 |  |  | 21.8 |  |  |  | 283.4
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=8,781; Имат=13,223; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 295.39 |  |  |  | 0.35 | [11 empty] | 82.47 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.39
16 | Цена пост. | Уличная 2 MP сетевая камера AXIS P1365-E c WDR и Lightfinder |  | 13 |  |  | 71982.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 935768.08
|  | Цед=82465/1,18*1,03 |  | шт
17 | Цена пост. | Комплект модемов для передачи видео по кабельной 2-х проводной линии |  | 14 |  |  | 17941.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 251176.8
Цед=20554/1,18*1,03
18 | Цена пост. | PoE-инжектор AXIS T8123 |  | 13 |  |  | 18548.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 241133.49
|  | Цед=21250/1,18*1,03 |  | шт
19 | ТЕРм10-04-067-21 | Видеомагнитофон |  | 1 |  |  | 79.3 |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 2490.12 |  |  |  | 823.42 |  |  |  | 23.54 |  |  | 4.36 |  |  |  | 4.36
| (0) | Изп=18,125; Иэмм=8,784; Имат=18,007; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 шт. |  |  | 45.43 |  |  |  | 0.47 | [11 empty] | 8.52 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04
20 | ТЕР09-06-010-01 | Монтаж опор канатных дорог свободно стоящих высотой до 25 м |  | 0.7 |  |  | 2511.65 |  |  |  | 1313.45 |  |  |  | 26453.14 |  |  |  | 5882.31 |  |  |  | 7532.77 |  |  | 38.83 |  |  |  | 27.18
| (0) | V=100*7/1000; Изп=18,125; Иэмм=8,193; Имат=4,093; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8) |  | 1 т конструкций |  |  | 463.63 |  |  |  | 130.68 | [11 empty] | 1658 |  |  | 8.42 |  |  |  | 5.89
21 | Цена пост. | Опора складывающая для видеонаблюдения, высота 8 м. СТО 8,0 Alfresco |  | 7 |  |  | 228171.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1597198.33
|  | Цед=261400/1,18*1,03 |  | шт
ИТОГО: | [14 empty] | 308922.51 |  |  |  | 119724.71 |  |  |  | 13940.31 |  |  | 515.23
[23 empty] | 3217.84 |  |  | 12.85
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 119724,71 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 119724.71
Машины и механизмы | [5 empty] | 13940,31 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 13940.31
Материалы | [5 empty] | 17907,95 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 17907.95
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 3955499.35
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 4107072.32
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1, 2)
Накладные расходы | [5 empty] | (1065,75+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 831.29
Сметная прибыль | [5 empty] | (1065,75+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 554.19
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 1385.48
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (12, 13)
Накладные расходы | [5 empty] | (7113,34+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 5548.41
Сметная прибыль | [5 empty] | (7113,34+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 3698.94
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 9247.35
Монтаж оборудования (14)
Накладные расходы | [5 empty] | (7330,84+0)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 4984.97
Сметная прибыль | [5 empty] | (7330,84+0)*0,6*0,8 | [11 empty] | 0,48 | [8 empty] | 3518.8
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 8503.77
Строительные металлические конструкции (20)
Накладные расходы | [5 empty] | (5882,31+1658)*0,9*0,85 | [11 empty] | 0,77 | [8 empty] | 5806.04
Сметная прибыль | [5 empty] | (5882,31+1658)*0,85*0,8 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 5127.41
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 10933.45
Электромонтажные работы на других объектах (3, 4, 5, 21)
Накладные расходы | [5 empty] | (4684,95+601,93)*0,95*0,85 | [11 empty] | 0,81 | [8 empty] | 4282.37
Сметная прибыль | [5 empty] | (4684,95+601,93)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 2749.18
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 7031.55
Монтаж оборудования (6, 7)
Накладные расходы | [5 empty] | (18821,18+743,85)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 13304.22
Сметная прибыль | [5 empty] | (18821,18+743,85)*0,6*0,8 | [11 empty] | 0,48 | [8 empty] | 9391.21
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 22695.43
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (8, 9)
Накладные расходы | [5 empty] | (4012,69+123,07)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 3225.89
Сметная прибыль | [5 empty] | (4012,69+123,07)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 2150.6
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 5376.49
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (10, 11)
Накладные расходы | [5 empty] | (388,96+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 303.39
Сметная прибыль | [5 empty] | (388,96+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 202.26
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 505.65
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (15, 16, 17, 18)
Накладные расходы | [5 empty] | (69601,27+82,47)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 54353.32
Сметная прибыль | [5 empty] | (69601,27+82,47)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 36235.54
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 90588.86
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (19)
Накладные расходы | [5 empty] | (823,42+8,52)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 648.91
Сметная прибыль | [5 empty] | (823,42+8,52)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 432.61
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 1081.52
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 4264421.87
№4 Настройка и наладка
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11
1 | ТЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой |  | 1 |  |  |  | 834.2 |  | 0 |  |  |  | 34390.23 |  |  | 14823.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64.6 |  |  |  | 64.6
| (0) | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 система |  |  |  | 817.84 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | ТЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  | 13 |  |  |  | 590.29 |  | 0 |  |  |  | 297265.73 |  |  | 136360.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  |  | 416
| (0) | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) |  | 1 шт. |  |  |  | 578.72 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | ТЕРм10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала |  | 1 |  |  |  | 61.34 |  | 0 |  |  |  | 2528.84 |  |  | 1090.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.75 |  |  |  | 4.75
| (0) | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 измерение |  |  |  | 60.14 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | ТЕРм10-05-001-18 | Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала |  | 12 |  |  |  | 36.8 |  | 0 |  |  |  | 18205.62 |  |  | 7847.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.85 |  |  |  | 34.2
| (0) | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) |  | 1 измерение |  |  |  | 36.08 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | ТЕРм10-02-041-02 | Электрическая проверка и настройка устройства автоматического ввода программ (Сервер) |  | 1 |  |  |  | 1998.38 |  | 0 |  |  |  | 77412.82 |  |  | 35510.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124 |  |  |  | 124
| (0) | Изп=18,125; Имат=18,125; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) |  | комплект |  |  |  | 1959.2 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
ИТОГО: | [13 empty] | 429803.24 |  |  | 195632.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 643.55
[22 empty] | 0 |  |  | 0
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 195632,19 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 195632.19
Машины и механизмы | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 0
Материалы | [5 empty] | 3911,2 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 3911.2
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 199543.39
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (4)
Накладные расходы | [5 empty] | (7847,4+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 6120.97
Сметная прибыль | [5 empty] | (7847,4+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 4080.65
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 10201.62
Монтаж оборудования (2)
Накладные расходы | [5 empty] | (136360,9+0)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 92725.41
Сметная прибыль | [5 empty] | (136360,9+0)*0,6*0,8 | [11 empty] | 0,48 | [8 empty] | 65453.23
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 158178.64
Монтаж оборудования (5)
Накладные расходы | [5 empty] | (35510,5+0)*0,8*0,85 | [11 empty] | 0,68 | [8 empty] | 24147.14
Сметная прибыль | [5 empty] | (35510,5+0)*0,6*0,8 | [11 empty] | 0,48 | [8 empty] | 17045.04
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 41192.18
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1)
Накладные расходы | [5 empty] | (14823,35+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 11562.21
Сметная прибыль | [5 empty] | (14823,35+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 7708.14
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 19270.35
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (3)
Накладные расходы | [5 empty] | (1090,04+0)*0,92*0,85 | [11 empty] | 0,78 | [8 empty] | 850.23
Сметная прибыль | [5 empty] | (1090,04+0)*0,65*0,8 | [11 empty] | 0,52 | [8 empty] | 566.82
Итого | [17 empty] | 2 | [8 empty] | 1417.05
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 429803.23
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 5800050.37
НДС | [5 empty] | 5800050,37*0,18 | [11 empty] | 18% | [8 empty] | 1044009.07
Итого | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 6844059.44
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru

## SMW_Служебная (hidden)
SmetaWizard документ: Смета1 Форма: Видеонаблюдение
='Видеонаблюдение '!A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
='Видеонаблюдение '!A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 701
='Видеонаблюдение '!A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 702
='Видеонаблюдение '!A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 703
='Видеонаблюдение '!A5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 704
='Видеонаблюдение '!A6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 705
='Видеонаблюдение '!N6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 705
='Видеонаблюдение '!A7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 706
='Видеонаблюдение '!N7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 706
='Видеонаблюдение '!A8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 707
='Видеонаблюдение '!N8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 707
='Видеонаблюдение '!A9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 708
='Видеонаблюдение '!A11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!B11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!C11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!E11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!E13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!I11 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!I12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!I14 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!K12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!K14 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!O11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!O12 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!S12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!X12 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!X14 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!AA11 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!AA12 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!AA14 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!AE14 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1400
='Видеонаблюдение '!A17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E18 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I18 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K18 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA18 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C19 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E20 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I20 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K19 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K20 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA19 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA20 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1403
='Видеонаблюдение '!A24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!T24 | 0 | 19 | 1 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!AC24 | 0 | 19 | 3 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!A25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T25 | 0 | 20 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T26 | 0 | 21 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T27 | 0 | 22 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T28 | 0 | 23 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T29 | 0 | 24 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T31 | 0 | 26 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T32 | 0 | 27 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T33 | 0 | 28 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T35 | 0 | 30 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T36 | 0 | 31 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T37 | 0 | 32 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T38 | 0 | 33 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B42 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D42 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F43 | 0 | 40 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F42 | 0 | 40 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J43 | 0 | 40 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M42 | 0 | 40 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M43 | 0 | 40 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD42 | 0 | 40 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD43 | 0 | 40 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B44 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D44 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F45 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F44 | 0 | 41 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J44 | 0 | 41 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M44 | 0 | 41 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V44 | 0 | 41 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A46 | 0 | 391 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B46 | 0 | 391 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D46 | 0 | 391 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F47 | 0 | 391 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F46 | 0 | 391 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J47 | 0 | 391 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M46 | 0 | 391 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M47 | 0 | 391 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD46 | 0 | 391 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD47 | 0 | 391 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A48 | 0 | 392 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B48 | 0 | 392 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D48 | 0 | 392 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F49 | 0 | 392 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F48 | 0 | 392 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J48 | 0 | 392 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M48 | 0 | 392 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V48 | 0 | 392 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A50 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B50 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D50 | 0 | 48 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F51 | 0 | 48 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F50 | 0 | 48 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J51 | 0 | 48 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M50 | 0 | 48 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M51 | 0 | 48 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD50 | 0 | 48 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD51 | 0 | 48 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A52 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B52 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D52 | 0 | 49 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F53 | 0 | 49 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F52 | 0 | 49 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J52 | 0 | 49 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M52 | 0 | 49 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V52 | 0 | 49 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B54 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D54 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F55 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F54 | 0 | 45 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J55 | 0 | 45 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M54 | 0 | 45 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M55 | 0 | 45 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD54 | 0 | 45 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD55 | 0 | 45 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B56 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D56 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F57 | 0 | 50 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F56 | 0 | 50 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J56 | 0 | 50 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M56 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V56 | 0 | 50 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A58 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B58 | 0 | 94 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D58 | 0 | 94 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F59 | 0 | 94 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F58 | 0 | 94 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J59 | 0 | 94 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M58 | 0 | 94 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M59 | 0 | 94 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD58 | 0 | 94 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD59 | 0 | 94 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A60 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B60 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D60 | 0 | 95 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F61 | 0 | 95 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F60 | 0 | 95 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J60 | 0 | 95 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M60 | 0 | 95 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V60 | 0 | 95 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A62 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B62 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D62 | 0 | 46 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F63 | 0 | 46 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F62 | 0 | 46 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J63 | 0 | 46 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M62 | 0 | 46 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M63 | 0 | 46 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD62 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD63 | 0 | 46 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B64 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D64 | 0 | 47 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F65 | 0 | 47 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F64 | 0 | 47 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J65 | 0 | 47 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M64 | 0 | 47 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M65 | 0 | 47 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD64 | 0 | 47 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD65 | 0 | 47 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A66 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B66 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D66 | 0 | 96 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F67 | 0 | 96 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F66 | 0 | 96 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J67 | 0 | 96 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M66 | 0 | 96 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M67 | 0 | 96 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD66 | 0 | 96 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD67 | 0 | 96 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A68 | 0 | 182 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B68 | 0 | 182 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D68 | 0 | 182 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F69 | 0 | 182 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F68 | 0 | 182 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J68 | 0 | 182 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M68 | 0 | 182 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V68 | 0 | 182 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B70 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D70 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F71 | 0 | 56 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F70 | 0 | 56 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J70 | 0 | 56 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M70 | 0 | 56 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V70 | 0 | 56 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A72 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B72 | 0 | 184 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D72 | 0 | 184 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F73 | 0 | 184 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F72 | 0 | 184 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J72 | 0 | 184 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M72 | 0 | 184 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V72 | 0 | 184 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A74 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B74 | 0 | 389 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D74 | 0 | 389 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F75 | 0 | 389 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F74 | 0 | 389 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J75 | 0 | 389 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M74 | 0 | 389 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M75 | 0 | 389 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD74 | 0 | 389 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD75 | 0 | 389 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A76 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B76 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D76 | 0 | 97 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F77 | 0 | 97 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F76 | 0 | 97 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J76 | 0 | 97 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M76 | 0 | 97 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V76 | 0 | 97 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A78 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B78 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D78 | 0 | 98 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F79 | 0 | 98 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F78 | 0 | 98 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J78 | 0 | 98 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M78 | 0 | 98 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V78 | 0 | 98 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A80 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B80 | 0 | 390 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!D80 | 0 | 390 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F81 | 0 | 390 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!F80 | 0 | 390 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!J81 | 0 | 390 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M80 | 0 | 390 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!M81 | 0 | 390 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD80 | 0 | 390 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AD81 | 0 | 390 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A82 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B82 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!D82 | 0 | 99 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F83 | 0 | 99 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!F82 | 0 | 99 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!J82 | 0 | 99 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!M82 | 0 | 99 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!V82 | 0 | 99 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A84 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1403
='Видеонаблюдение '!A87 | 0 | 267 | 0 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!T87 | 0 | 267 | 1 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!AC87 | 0 | 267 | 3 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!A88 | 0 | 268 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T88 | 0 | 268 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A89 | 0 | 269 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T89 | 0 | 269 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A90 | 0 | 270 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T90 | 0 | 270 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A91 | 0 | 271 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T91 | 0 | 271 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A92 | 0 | 272 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T92 | 0 | 272 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A93 | 0 | 273 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A94 | 0 | 274 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T94 | 0 | 274 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A95 | 0 | 275 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T95 | 0 | 275 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A96 | 0 | 276 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T96 | 0 | 276 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A97 | 0 | 277 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A98 | 0 | 278 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T98 | 0 | 278 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A99 | 0 | 279 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T99 | 0 | 279 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A100 | 0 | 280 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T100 | 0 | 280 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A101 | 0 | 281 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A102 | 0 | 282 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T102 | 0 | 282 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A103 | 0 | 283 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T103 | 0 | 283 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A104 | 0 | 284 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T104 | 0 | 284 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A105 | 0 | 285 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A106 | 0 | 286 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T106 | 0 | 286 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A107 | 0 | 287 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T107 | 0 | 287 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A108 | 0 | 288 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T108 | 0 | 288 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A109 | 0 | 289 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A110 | 0 | 290 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T110 | 0 | 290 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A111 | 0 | 291 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T111 | 0 | 291 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A112 | 0 | 292 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T112 | 0 | 292 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A113 | 0 | 293 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A114 | 0 | 294 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T114 | 0 | 294 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A115 | 0 | 295 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T115 | 0 | 295 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A116 | 0 | 296 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T116 | 0 | 296 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A117 | 0 | 297 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A118 | 0 | 298 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T118 | 0 | 298 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A119 | 0 | 299 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T119 | 0 | 299 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A120 | 0 | 300 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T120 | 0 | 300 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A121 | 0 | 301 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T121 | 0 | 301 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A125 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B125 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C125 | 0 | 104 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E126 | 0 | 104 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E125 | 0 | 104 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H126 | 0 | 104 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L125 | 0 | 104 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L126 | 0 | 104 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB125 | 0 | 104 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB126 | 0 | 104 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A127 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B127 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C127 | 0 | 160 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E128 | 0 | 160 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E127 | 0 | 160 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H127 | 0 | 160 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L127 | 0 | 160 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U127 | 0 | 160 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A129 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B129 | 0 | 161 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C129 | 0 | 161 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E130 | 0 | 161 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E129 | 0 | 161 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H129 | 0 | 161 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L129 | 0 | 161 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U129 | 0 | 161 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A131 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B131 | 0 | 106 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C131 | 0 | 106 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E132 | 0 | 106 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E131 | 0 | 106 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H132 | 0 | 106 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L131 | 0 | 106 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L132 | 0 | 106 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB131 | 0 | 106 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB132 | 0 | 106 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A133 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B133 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C133 | 0 | 117 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E134 | 0 | 117 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E133 | 0 | 117 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H133 | 0 | 117 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L133 | 0 | 117 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U133 | 0 | 117 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A135 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B135 | 0 | 187 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C135 | 0 | 187 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E136 | 0 | 187 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E135 | 0 | 187 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H136 | 0 | 187 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L135 | 0 | 187 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L136 | 0 | 187 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB135 | 0 | 187 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB136 | 0 | 187 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A137 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B137 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C137 | 0 | 195 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E138 | 0 | 195 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E137 | 0 | 195 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H137 | 0 | 195 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L137 | 0 | 195 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U137 | 0 | 195 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A139 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B139 | 0 | 186 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C139 | 0 | 186 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E140 | 0 | 186 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E139 | 0 | 186 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H140 | 0 | 186 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L139 | 0 | 186 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L140 | 0 | 186 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB139 | 0 | 186 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB140 | 0 | 186 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A141 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B141 | 0 | 198 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C141 | 0 | 198 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E142 | 0 | 198 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E141 | 0 | 198 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H141 | 0 | 198 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L141 | 0 | 198 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U141 | 0 | 198 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A143 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B143 | 0 | 185 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C143 | 0 | 185 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E144 | 0 | 185 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E143 | 0 | 185 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H144 | 0 | 185 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L143 | 0 | 185 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L144 | 0 | 185 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB143 | 0 | 185 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB144 | 0 | 185 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A145 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B145 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C145 | 0 | 197 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E146 | 0 | 197 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E145 | 0 | 197 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H145 | 0 | 197 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L145 | 0 | 197 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U145 | 0 | 197 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A147 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B147 | 0 | 191 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C147 | 0 | 191 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E148 | 0 | 191 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E147 | 0 | 191 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H148 | 0 | 191 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L147 | 0 | 191 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L148 | 0 | 191 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB147 | 0 | 191 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB148 | 0 | 191 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A149 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B149 | 0 | 196 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C149 | 0 | 196 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E150 | 0 | 196 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E149 | 0 | 196 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H149 | 0 | 196 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L149 | 0 | 196 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U149 | 0 | 196 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A151 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B151 | 0 | 108 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C151 | 0 | 108 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E152 | 0 | 108 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E151 | 0 | 108 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H152 | 0 | 108 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L151 | 0 | 108 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L152 | 0 | 108 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB151 | 0 | 108 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB152 | 0 | 108 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A153 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B153 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C153 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E154 | 0 | 109 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E153 | 0 | 109 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H154 | 0 | 109 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L153 | 0 | 109 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L154 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB153 | 0 | 109 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB154 | 0 | 109 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A155 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B155 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C155 | 0 | 114 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E156 | 0 | 114 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E155 | 0 | 114 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H155 | 0 | 114 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L155 | 0 | 114 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U155 | 0 | 114 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A157 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B157 | 0 | 115 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C157 | 0 | 115 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E158 | 0 | 115 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E157 | 0 | 115 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H157 | 0 | 115 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L157 | 0 | 115 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U157 | 0 | 115 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A159 | 0 | 388 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B159 | 0 | 388 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C159 | 0 | 388 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E160 | 0 | 388 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E159 | 0 | 388 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H159 | 0 | 388 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L159 | 0 | 388 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U159 | 0 | 388 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A161 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B161 | 0 | 112 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C161 | 0 | 112 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E162 | 0 | 112 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E161 | 0 | 112 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H162 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L161 | 0 | 112 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L162 | 0 | 112 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB161 | 0 | 112 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB162 | 0 | 112 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B163 | 0 | 163 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C163 | 0 | 163 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E164 | 0 | 163 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E163 | 0 | 163 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!H164 | 0 | 163 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L163 | 0 | 163 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!L164 | 0 | 163 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB163 | 0 | 163 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AB164 | 0 | 163 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!B165 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!C165 | 0 | 165 | 2 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E166 | 0 | 165 | 3 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!E165 | 0 | 165 | 4 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!H165 | 0 | 165 | 5 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!L165 | 0 | 165 | 6 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!U165 | 0 | 165 | 8 | 0 | 1411
='Видеонаблюдение '!A167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1403
='Видеонаблюдение '!A170 | 0 | 340 | 0 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!T170 | 0 | 340 | 1 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!AC170 | 0 | 340 | 3 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!A171 | 0 | 341 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T171 | 0 | 341 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A172 | 0 | 342 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T172 | 0 | 342 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A173 | 0 | 343 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T173 | 0 | 343 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A174 | 0 | 344 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T174 | 0 | 344 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A175 | 0 | 345 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T175 | 0 | 345 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A176 | 0 | 346 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A177 | 0 | 347 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T177 | 0 | 347 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A178 | 0 | 348 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T178 | 0 | 348 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A179 | 0 | 349 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T179 | 0 | 349 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A180 | 0 | 350 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A181 | 0 | 351 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T181 | 0 | 351 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A182 | 0 | 352 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T182 | 0 | 352 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A183 | 0 | 353 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T183 | 0 | 353 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A184 | 0 | 354 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A185 | 0 | 355 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T185 | 0 | 355 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A186 | 0 | 356 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T186 | 0 | 356 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A187 | 0 | 357 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T187 | 0 | 357 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A188 | 0 | 358 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A189 | 0 | 359 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T189 | 0 | 359 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A190 | 0 | 360 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T190 | 0 | 360 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A191 | 0 | 361 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T191 | 0 | 361 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A192 | 0 | 362 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A193 | 0 | 363 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T193 | 0 | 363 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A194 | 0 | 364 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T194 | 0 | 364 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A195 | 0 | 365 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T195 | 0 | 365 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A196 | 0 | 366 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A197 | 0 | 367 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T197 | 0 | 367 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A198 | 0 | 368 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T198 | 0 | 368 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A199 | 0 | 369 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T199 | 0 | 369 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A200 | 0 | 370 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A201 | 0 | 371 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T201 | 0 | 371 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A202 | 0 | 372 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T202 | 0 | 372 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A203 | 0 | 373 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T203 | 0 | 373 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A204 | 0 | 374 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A205 | 0 | 375 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T205 | 0 | 375 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A206 | 0 | 376 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T206 | 0 | 376 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A207 | 0 | 377 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T207 | 0 | 377 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A208 | 0 | 378 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A209 | 0 | 379 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T209 | 0 | 379 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A210 | 0 | 380 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T210 | 0 | 380 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A211 | 0 | 381 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T211 | 0 | 381 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A212 | 0 | 382 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A213 | 0 | 383 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T213 | 0 | 383 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A214 | 0 | 384 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T214 | 0 | 384 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A215 | 0 | 385 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T215 | 0 | 385 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A216 | 0 | 386 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T216 | 0 | 386 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A220 | 0 | 307 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B220 | 0 | 307 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C220 | 0 | 307 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E221 | 0 | 307 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E220 | 0 | 307 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I221 | 0 | 307 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K220 | 0 | 307 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K221 | 0 | 307 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA220 | 0 | 307 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA221 | 0 | 307 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A222 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B222 | 0 | 308 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C222 | 0 | 308 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E223 | 0 | 308 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E222 | 0 | 308 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I223 | 0 | 308 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K222 | 0 | 308 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K223 | 0 | 308 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA222 | 0 | 308 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA223 | 0 | 308 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A224 | 0 | 309 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B224 | 0 | 309 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C224 | 0 | 309 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E225 | 0 | 309 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E224 | 0 | 309 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I225 | 0 | 309 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K224 | 0 | 309 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K225 | 0 | 309 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA224 | 0 | 309 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA225 | 0 | 309 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A226 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B226 | 0 | 310 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C226 | 0 | 310 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E227 | 0 | 310 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E226 | 0 | 310 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I227 | 0 | 310 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K226 | 0 | 310 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K227 | 0 | 310 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA226 | 0 | 310 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA227 | 0 | 310 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A228 | 0 | 311 | 0 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!B228 | 0 | 311 | 1 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!C228 | 0 | 311 | 2 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E229 | 0 | 311 | 3 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!E228 | 0 | 311 | 4 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!I229 | 0 | 311 | 6 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K228 | 0 | 311 | 7 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!K229 | 0 | 311 | 8 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA228 | 0 | 311 | 9 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!AA229 | 0 | 311 | 10 | 0 | 1402
='Видеонаблюдение '!A230 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1403
='Видеонаблюдение '!A233 | 0 | 312 | 0 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!T233 | 0 | 312 | 1 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!AC233 | 0 | 312 | 3 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!A234 | 0 | 313 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T234 | 0 | 313 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A235 | 0 | 314 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T235 | 0 | 314 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A236 | 0 | 315 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T236 | 0 | 315 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A237 | 0 | 316 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T237 | 0 | 316 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A238 | 0 | 317 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T238 | 0 | 317 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A239 | 0 | 318 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A240 | 0 | 319 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T240 | 0 | 319 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A241 | 0 | 320 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T241 | 0 | 320 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A242 | 0 | 321 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T242 | 0 | 321 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A243 | 0 | 322 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A244 | 0 | 323 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T244 | 0 | 323 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A245 | 0 | 324 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T245 | 0 | 324 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A246 | 0 | 325 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T246 | 0 | 325 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A247 | 0 | 326 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A248 | 0 | 327 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T248 | 0 | 327 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A249 | 0 | 328 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T249 | 0 | 328 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A250 | 0 | 329 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T250 | 0 | 329 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A251 | 0 | 330 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A252 | 0 | 331 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T252 | 0 | 331 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A253 | 0 | 332 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T253 | 0 | 332 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A254 | 0 | 333 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T254 | 0 | 333 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A255 | 0 | 334 | 0 | 0 | 104
='Видеонаблюдение '!A256 | 0 | 335 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T256 | 0 | 335 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A257 | 0 | 336 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T257 | 0 | 336 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A258 | 0 | 337 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T258 | 0 | 337 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A259 | 0 | 338 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T259 | 0 | 338 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A261 | 0 | 155 | 0 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!T261 | 0 | 155 | 1 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!AC261 | 0 | 155 | 3 | 0 | 100
='Видеонаблюдение '!A262 | 0 | 156 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T262 | 0 | 156 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A263 | 0 | 157 | 0 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!T263 | 0 | 157 | 1 | 0 | 102
='Видеонаблюдение '!A264 | 0 | 158 | 0 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!T264 | 0 | 158 | 1 | 0 | 103
='Видеонаблюдение '!A266 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2000
='Видеонаблюдение '!C266 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2000
='Видеонаблюдение '!R266 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2000
='Видеонаблюдение '!A267 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2000
='Видеонаблюдение '!C267 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2000
='Видеонаблюдение '!R267 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2000